ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Основы электротехники

2015 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. Общая характеристика программы учебной дисциплины | 4 |
| --- | --- |
| 2. Структура и содержание учебной дисциплины | 6 |
| 3. Условия реализации программы |  |
| 4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины |  |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

  - Область применения программы

Программа учебной дисциплины «Основы электротехники» (далее

- Программа) является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)).

ОП разработана в целях внедрения международных стандартов подготовки высококвалифицированных рабочих кадров с учетом передового международного  опыта  движения  WSI,  компетенций  WSR  «Сварочные  технологии», ПС

«Сварщик», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 ноября 2013г. №701н, а также интересов работодателей в части освоения дополнительных видов профессиональной деятельности, обусловленных требованиями к компетенции WSR «Сварочные технологии».

  - Используемые сокращения

В настоящей Программе используются следующие сокращения: ОК - общая компетенция;

ПООП - примерная основная образовательная программа; ПК - профессиональная компетенция;

ПС – профессиональный стандарт;

СПО - среднее профессиональное образование; ТО – техническое описание.

ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт; УД - учебная дисциплина;

WSR - WorldSkills Russia;  WSI - WorldSkills International.

  - Место	дисциплины	в	структуре	основной	профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

  - Цель и планируемые результаты освоения дисциплины.

Цель преподавания дисциплины «Основы электротехники» - дать обучающимся теоретические  знания  в  области  электротехники  и  практические  навыки  в      безопасном

использовании электрической аппаратуры в сварочном производстве при выполнении трудовых функций.

В результате изучения дисциплины студент должен освоить профессиональные компетенции:

| Код | Профессиональные компетенции |
| --- | --- |
| ПК 1.1. | Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций |

Освоение дисциплины направлено на развитие общих компетенций:

| Код | Общие компетенции |
| --- | --- |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3 | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 6 | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |

В результате освоения дисциплины студент должен:

| уметь | - читать структурные, монтажные и простые принципиальные электрические схемы; - рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических, магнитных и электронных цепей; - использовать в работе электроизмерительные приборы. |
| --- | --- |
| знать | - единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивления проводников; - методы расчета и измерения основных параметров простых электрических, магнитных и электронных цепей; - свойства постоянного и переменного электрического тока; - принципы последовательного и параллельного соединения проводников и источников тока; - электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их устройство, принцип действия и правила включения в электрическую цепь; - свойства магнитного поля; |

|  | - двигатели постоянного и переменного тока, их устройство и принцип действия; - правила пуска, остановки электродвигателей, установленных на эксплуатируемом оборудовании; - аппаратуру защиты электродвигателей; - методы защиты от короткого замыкания; - заземление, зануление. |
| --- | --- |

Требования к результатам освоения дисциплины «Основы электротехники» в части знаний, умений и практического опыта дополнены на основе:

    - анализа требований ПС «Сварщик», (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 ноября 2013г. №701н);

    - анализа требований компетенции ТО WSR Сварочные технологии;

    - анализа актуального состояния и перспектив развития регионального рынка труда;

    - обсуждения с заинтересованными работодателями.

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

  - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 45 |
| Обязательные аудиторные учебные занятия (всего) | 30 |
| в том числе: |  |
| лабораторные занятия | - |
| практические занятия | 15 |
| контрольные работы | - |
| курсовая работа (проект) | - |
| Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего): - систематическая проработка конспектов занятий, учебной, дополнительной и справочной литературы при подготовке к занятиям; - подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите; - подготовка к контрольным работам; - подготовка и защита рефератов по данным темам. | 15 |

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Данная учебная дисциплина предполагает использование инвариантной части в объеме 36 часов, и вариативной части в объеме 9 часов. Объем часов, необходимый для освоения данной дисциплины, взят из общего объема часов обязательной части и дополнен в рамках самостоятельной работы (3 часа), лабораторных и практических занятий (6 часов) из  общего объема часов вариативной части.

Данная УД включает практические занятия, с учетом освоенного в рамках ПООП СПО теоретического материала, перечисленного в п.2.2.

  - Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся |  | Объем часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| Раздел 1. Тема 1.1. «Электрические цепи постоянного тока». | Содержание учебного материала. | Уровень освоения | 11 |
|  | 1. Основные свойства и характеристики цепей постоянного тока. | 2 |  |
|  | Тематика учебных занятий: |  | 7 |
|  | Предмет, цели и содержание дисциплины «Основы электротехники». Значение и место дисциплины в подготовке по профессии «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))». |  | 1 |
|  | Свойства постоянного электрического тока. Элементы электрической цепи, принципы последовательного и параллельного соединения и источников тока. |  | 2 |
|  | Практическое занятие №1: Проверка свойств электрической цепи с последовательным соединением резисторов. Практическое занятие №2: Проверка свойств электрической цепи с параллельным соединением резисторов. Практическое занятие №3: Расчет смешанного соединения сопротивлений. |  | 4 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся. - Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам данных тем. - Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. |  | 4 |

|  | 3. Подготовка рефератов по темам: «Единицы и способы измерения силы тока, напряжении, мощности электрического тока и сопротивления проводников», «Структурные, монтажные и простые принципиальные электрические схемы». |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема 1.2. «Электрические цепи переменного тока». | Содержание учебного материала. | Уровень освоения | 13 |
|  | 1. Основные свойства и характеристики цепей переменного тока. | 2 |  |
|  | Тематика учебных занятий: |  | 9 |
|  | Свойства переменного электрического тока. Определение амплитуды, периода, частоты, фазы переменного (синусоидального) тока. |  | 2 |
|  | Электрические цепи с активным сопротивлением, емкостью и катушкой индуктивности. |  | 1 |
|  | Свойства магнитного поля. |  | 1 |
|  | Понятие электронных цепей. |  | 1 |
|  | Практическое занятие №4: Исследование цепи переменного тока с последовательным соединением активного сопротивления и индуктивности (реальная катушка индуктивности). Практическое занятие №5: Исследование цепи переменного тока с параллельным соединением резистора и конденсатора. Практическое занятие №6: Исследование цепи переменного тока с последовательным соединением катушки индуктивности и конденсатора. Резонанс напряжения. Практическое занятие №7: Измерение коэффициента мощности и исследование способов его повышения. Практическое занятие №8: Расчет неразветвленных цепей переменного тока. |  | 4 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся. 1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам данных тем. |  | 4 |

|  | - Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. - Подготовка рефератов по темам: «Двигатели постоянного и переменного тока, их устройство и принцип действия», «Правило пуска, остановки электродвигателей, установленных на эксплуатируемом оборудовании». |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 2. Тема 2.1 «Электрические измерения» | Содержание учебного материала. | Уровень освоения | 11 |
|  | 1. Определение параметров электрических цепей с помощью электроизмерительных приборов | 2 |  |
|  | Тематика учебных занятий: |  | 7 |
|  | Электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их устройства, принцип действия и правила включения в электрическую цепь. |  | 2 |
|  | Методы расчета и измерения основных параметров простых электрических, магнитных и электронных цепей. |  | 1 |
|  | Практические занятия: Практическое занятие №9: Ознакомление с устройством электроизмерительных приборов (эип). Практическое занятие №10: Ознакомление с правилами эксплуатации амперметра, вольтметра, ваттметра и простейшей электротехнической аппаратурой. |  | 4 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: - Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам данных тем. - Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций |  | 4 |

|  | преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 3. Подготовка рефератов по темам: «Понятие погрешностей измерений и методы их определения». |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 3. Тема 3.1 «Электробезопасность в сварочном производстве» | Содержание учебного материала. | Уровень освоения | 9 |
|  | 1. Электротравматизм и его предотвращение | 2 |  |
|  | Тематика учебных занятий: |  | 6 |
|  | Классификация защитных мер от электротравматизма при производстве сварочных работ. |  | 1 |
|  | Средства личной защиты сварщиков, соответствующие правилам по электробезопасности и охране труда. |  | 1 |
|  | Защитное заземление. Защитное зануление. |  | 1 |
|  | Практическое занятие № 11: Правила пользования защитными средствами. Первая помощь пострадавшему при поражении электрическим током. |  | 3 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: - Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам данных тем. - Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. - Подготовка рефератов по темам: «Аппаратура защиты электродвигателей, методы защиты от короткого замыкания». |  | 3 |
|  | Дифференцированный зачет |  | 1 |
|  | Всего |  | 45 |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.); 2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

- – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач).

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

  - Материально-техническое обеспечение

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета электротехники и лаборатории электротехники и электроники.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета электротехники:

- рабочее место преподавателя;

- посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);

- комплект учебно-методической документации по электротехнике и электронике;

- комплект учебно-наглядных средств обучения (модели, натурные объекты, электронные презентации, демонстрационные таблицы).

Технические средства обучения:

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением;

- мультимедийный проектор;

- экран.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории электротехники и электроники:

Комплект оборудования лабораторных стендов, в том числе:

- основы электротехники и электроники;

- электронная лаборатория;

- исследование асинхронных машин;

- исследование машин постоянного тока;

- однофазные трехфазные трансформаторы;

- измерение электрических величин.

  - Информационное обеспечение обучения

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.

Основные источники:

1. Прошин В.М. Электротехника: учебник. -1-е изд., М.: Академия, 2010. -288с.

2. Лоторейчук	Е.А.	Теоретические	основы	электротехники:	Учебник/Е.А. Лоторейчук. -М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М., 2014. -320с.

3.	Славинский А.К. Электротехника с основами электротехники: учебное пособие/А.К. Славинский, И.С. Туревский. -М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра -М., 2013. - 448с.

Дополнительные источники:

1. Прошин В.М. Лабораторно-практические работы по электротехнике: учебное пособие. -5-е изд., 2010. -192с.

2. Немцов Б.И. Электротехника: учебное пособие. -14-е изд., стер. –Ростов н/Д.: Феникс, 2010. -407с.

3. Петленко Б.И. Электротехника и электроника: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ Б.И. Петленко, Ю.М. Иньков, А.В. Крашенинников и др.; под ред. Б.И. Петленко. -5-е изд., стер. -М.: Академия, 2009. -320с.

Интернет-ресурсы:

1. Издательство «Лань» Электронно-библиотечная система. htttp://e.lanbook.com

2. Издательство ЮРАЙТ – библиотечно-электронная система http://biblio-online.ru

- BOOK.ru	Издательство	КноРус	–	библиотечно-электронная	система www.book/ru/

4. Электронная библиотечная система Elib, Полнотекстовая база данных ТюмГНГУ http://elib.tsogu.ru/.

- КОНТРОЛЬ	И	ОЦЕНКА	РЕЗУЛЬТАТОВ	ОСВОЕНИЯ	УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Оценка качества освоения настоящей Программы включает в себя:

- текущий контроль знаний в форме устных опросов на лекциях и практических занятиях, выполнения контрольных работ (в письменной форме) и самостоятельной работы (в письменной или устной форме);

- промежуточную аттестацию студентов в форме дифференцированного зачета;

- государственную итоговую аттестацию.

Для текущего и промежуточного контроля образовательной организацией создаются фонды оценочных средств, предназначенных для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов подготовки. Фонды оценочных средств включают средства поэтапного контроля формирования компетенций:

- вопросы для проведения устного опроса на лекциях и практических занятиях;

- задания для самостоятельной работы (составление рефератов по темам примерной программы);

- вопросы и задания к зачету / дифференцированному зачету;

- тесты для контроля знаний;

- практические занятия.

Результаты	освоения	выражаются	в	освоении	общих	и	профессиональных компетенций, определенных в программе.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Основные показатели оценки результата |
| --- | --- |
| Умения: |  |
| - читать структурные, монтажные и простые принципиальные электрические схемы; | Правильное чтение структурных, монтажных и принципиальных электрических схем. |
| - рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических, магнитных и электронных цепей; | Владение теоретическими основами расчета и измерения основных параметров простых электрических, магнитных и электрических цепей. |
| - использовать в работе электроизмерительные приборы. | Измерение выбранной величины электроизмерительными приборами. |
| Знания: |  |
| - единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивления проводников; | Иметь понятие электрического тока. Знать единицы измерения силы тока, напряжения, мощности и сопротивления проводников. |
| - методы расчета и измерения основных параметров простых электрических, магнитных и электронных цепей; | Знать методы расчета и измерения основных простых электрических, магнитных и электронных цепей. |
| - свойства постоянного и переменного электрического тока; | Знать свойства постоянного и переменного электрического тока. |
| - принципы последовательного и параллельного соединения проводников и источников тока; | Знать принципы последовательного и параллельного соединения проводников и источников тока. |
| - электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их устройство, принцип действия и правила включения в электрическую | Знать электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их устройство, принцип действия и правила включения в электрическую цепь. |

| цепь; |  |
| --- | --- |
| - свойства магнитного поля; | Знать свойства магнитного поля. |
| - двигатели постоянного и переменного тока, их устройство и принцип действия; | Знать область применения двигателей постоянного и переменного тока, их устройство и принцип действия. |
| - правила пуска, остановки электродвигателей, установленных на эксплуатируемом оборудовании; | Знать правила пуска, остановки электродвигателей, установленных на эксплуатируемом оборудовании. |
| - аппаратуру защиты электродвигателей; | Знать основную (наиболее используемую) аппаратуру защиты электродвигателей. |
| - методы защиты от короткого замыкания; | Знать основные методы защиты сварочного оборудования от короткого замыкания. |
| - заземление, зануление. | Знать требования к устройству защитного заземления и зануления. |

Приложение 3.2.2

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

КОНТРОЛЬНО - ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

для освоения программы учебной дисциплины

ОП.03. Основы электротехники

для профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))»

(очная форма обучения)

2015 г.

Организация-разработчик:

Разработчики:

Атрощенко Валерий Владимирович, д.т.н, профессор, зав. кафедрой «Оборудование и технология сварочного производства» ФГОУ ВПО «Уфимский государственный авиационный технический университет» (г. Уфа).

| СОДЕРЖАНИЕ | стр. |
| --- | --- |
| 1. Общие положения | 4 |
| 2. Используемые сокращения | 5 |
| 3. Область применения контрольно-измерительных материалов | 5 |
| 4. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины | 6 |
| 5. Содержание комплекта контрольно-измерительных материалов | 9 |
| 6. Критерии оценки при текущем контроле знаний в процессе освоения профессионального модуля | 9 |
| 7. Рекомендации по подготовке к текущему контролю знаний | 14 |
| Приложение 1. Вопросы для проведения устного опроса | 17 |
| Приложение 2. Вопросы и билеты для проведения контрольных работ | 21 |
| Приложение 3. Темы рефератов, выполняемых обучающимися в ходе выполнения самостоятельной работы | 23 |
| Приложение 4. Тестовые вопросы | 24 |

  - Общие положения.

Настоящее пособие является частью учебно-методического обеспечения примерной рабочей программы учебной дисциплины «Основы электротехники».

Нормативную основу разработки контрольно-измерительных материалов (далее - КИМ) составляют:

  - ФГОС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки));

  - примерная основная образовательная программа среднего профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки));

  - примерные учебный план и учебный график ПООП СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки));

  - примерная программа учебной дисциплины ОП 03 Основы электротехники;

  - Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)).

КИМ входят в фонд оценочных средств (далее - ФОС) ПООП СПО по профессии

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) и разработаны в рамках выполнения работ по внесению изменений (дополнений) в данную ООП СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) в целях внедрения международных стандартов в практику подготовки высококвалифицированных рабочих кадров с учетом передового международного опыта движения WSI, с учетом требований профессионального стандарта Сварщик, (утв. приказом Министерства  труда  и  социальной  защиты  Российской  Федерации  от  28  ноября    2013г.

№701н), а также интересов работодателей в части освоения дополнительных видов профессиональной деятельности, обусловленных требованиями к компетенции WSR Сварочные технологии и анализа актуального состояния и перспектив развития регионального рынка труда.

КИМ	утверждаются	образовательной	организацией	после	предварительного положительного заключения работодателей.

  - Используемые сокращения

В настоящем пособии используются следующие сокращения: ПООП – примерная основная образовательная программа; СПО - среднее профессиональное образование;

ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт; ОК - общая компетенция;

КИМ - контрольно-измерительные материалы; ПК - профессиональная компетенция;

ПС – профессиональный стандарт; ТО – техническое описание;

ФОС - фонд оценочных средств; WSR - WorldSkills Russia;

WSI - WorldSkills International.

  - Область применения контрольно-измерительных материалов.

КИМ предназначены для текущего контроля, осуществляемого преподавателем в процессе изучения обучающимися учебного материала примерной рабочей программы учебной дисциплины ОП 03 Основы электротехники.

Текущий контроль проводится с целью объективной оценки качества освоения программы ОП 03, а также стимулирования учебной работы обучающихся, мониторинга результатов образовательной деятельности, подготовки к промежуточной аттестации и обеспечения максимальной эффективности учебного процесса.

Целями текущего контроля успеваемости обучающихся являются:

- определение фактического уровня знаний, умений и навыков обучающихся при усвоении примерной рабочей программы профессионального модуля учебной дисциплины ОП 03 Основы электротехники;

- установление  соответствия  этого  уровня  требованиям  ФГОС  СПО  по профессии

    - Сварщик	(ручной	и	частично	механизированной	сварки	(наплавки)), профессионального стандарта Сварщик, ТО компетенции WSR Сварочные технологии.

Основными формами текущего контроля знаний обучающихся при усвоении примерной рабочей программы учебной дисциплины ОП 03 Основы электротехники являются (Таблица 1):

      - устный опрос (групповой или индивидуальный) на лекциях, практических и лабораторных занятиях;

        - проверка выполнения письменных домашних заданий;

        - проведение лабораторных и практических работ;

        - проведение контрольных работ;

        - тестирование (письменное или компьютерное);

        - контроль самостоятельной работы обучающихся (в письменной или устной форме).

Текущий контроль проводится преподавателем за счет объема времени, отводимого  на изучение программы учебной дисциплины ОП 03 Основы электротехники.

  - Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины.

Цель освоения учебной дисциплины ОП 03 Основы электротехники - сформировать у обучающихся теоретические знания в области электротехники и практические навыки в безопасном использовании электрической аппаратуры в сварочном производстве при выполнении трудовых функций.

В	результате	изучения	учебной	дисциплины	обучающийся	должен	освоить профессиональные компетенции:

| Код | Профессиональные компетенции |
| --- | --- |
| ПК 1.1. | Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций |

Освоение учебной дисциплины направлено на развитие общих компетенций:

| Код | Общие компетенции |
| --- | --- |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3 | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 6 | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |

Таблица 1

Основные показатели результатов подготовки

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Основные показатели оценки результата |
| --- | --- |
| Умения: |  |

| - читать структурные, монтажные и простые принципиальные электрические схемы; | Правильное чтение структурных, монтажных и принципиальных электрических схем. |
| --- | --- |
| - рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических, магнитных и электронных цепей; | Владение теоретическими основами расчета и измерения основных параметров простых электрических, магнитных и электрических цепей. |
| - использовать в работе электроизмерительные приборы. | Измерение выбранной величины электроизмерительными приборами. |
| Знания: |  |
| - единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивления проводников; | Иметь понятие электрического тока. Знать единицы измерения силы тока, напряжения, мощности и сопротивления проводников. |
| - методы расчета и измерения основных параметров простых электрических, магнитных и электронных цепей; | Знать методы расчета и измерения основных простых электрических, магнитных и электронных цепей. |
| - свойства постоянного и переменного электрического тока; | Знать свойства постоянного и переменного электрического тока. |
| - принципы последовательного и параллельного соединения проводников и источников тока; | Знать принципы последовательного и параллельного соединения проводников и источников тока. |
| - электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их устройство, принцип действия и правила включения в электрическую цепь; | Знать электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их устройство, принцип действия и правила включения в электрическую цепь. |
| - свойства магнитного поля; | Знать свойства магнитного поля. |
| - двигатели постоянного и переменного тока, их устройство и принцип действия; | Знать область применения двигателей постоянного и переменного тока, их устройство и принцип действия. |
| - правила пуска, остановки электродвигателей, установленных на эксплуатируемом оборудовании; | Знать правила пуска, остановки электродвигателей, установленных на эксплуатируемом оборудовании. |

| - аппаратуру защиты электродвигателей; | Знать основную (наиболее используемую) аппаратуру защиты электродвигателей. |
| --- | --- |
| - методы защиты от короткого замыкания; | Знать основные методы защиты сварочного оборудования от короткого замыкания. |
| - заземление, зануление. | Знать требования к устройству защитного заземления и зануления. |

  - Содержание комплекта контрольно-измерительных материалов.

Комплект КИМ включает:

        - вопросы для проведения устного опроса по разделам и темам теоретического курса примерной программы учебной дисциплины ОП 03 на лекциях, практических и лабораторных занятиях (Приложение 1);

        - вопросы и билеты для проведения контрольных работ по разделам и темам теоретического курса примерной программы учебной дисциплины ОП 03 (Приложение 2);

        - темы рефератов, выполняемых обучающимися в ходе выполнения самостоятельной работы (Приложение 3);

        - вопросы	и	задания	для	проведения	тестирования	по	разделам	и	темам теоретического курса примерной программы учебной дисциплины ОП 03 (Приложение 4);

        - методические рекомендации по выполнению практических работ при освоении примерной программы учебной дисциплины ОП 03;

        - методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся.

  - Критерии оценки при текущем контроле знаний в процессе освоения профессионального модуля.

    - Устный опрос.

Устный опрос обучающихся позволяет контролировать процесс формирования знаний и умений, вместе с тем во время опроса осуществляется повторение и закрепление знаний и умений, совершенствуются диалогическая и монологическая формы речи.

Критерии оценки устного опроса:

- «отлично» выставляется в случае, если обучающийся правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и истолкование основных понятий, может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом, а также с материалом, усвоенным при изучении других дисциплин;

- «хорошо» выставляется в случае, если ответ обучающегося удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «отлично», но дан без применения знаний в

новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других дисциплин, при ответе допущена одна ошибка или не более двух недочетов, и обучающийся может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью преподавателя;

- «удовлетворительно» выставляется в случае, если обучающийся правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении темы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала, при ответе допущена одна грубая ошибка и два недочета;

- «неудовлетворительно» выставляется в случае, если обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки «удовлетворительно», не может ответить ни на один из поставленных вопросов.

    - Контрольная работа.

Контрольная работа – метод проверки знаний, умений и навыков, усвоенных обучающимися по выбранной теме учебной дисциплины, предполагающий выполнение определённых заданий без помощи преподавателя.

Цель контрольной работы – привить навыки самостоятельной работы, анализа и обобщения на основе углубленного изучения материала какой-либо темы, делать из него объективные выводы.

При выполнении контрольной работы обучающимся предлагается ответить на 2 теоретических вопроса. Варианты билетов приведены в Приложении 2.

Номера вариантов билетов контрольной работы выбираются преподавателем.

Критерии оценки контрольной работы.

Оценка осуществляется по пятибальной системе:

- «отлично» выставляется в случае, когда работа выполнена полностью без ошибок и недочетов;

- «хорошо» выставляется в случае, когда работа выполнена полностью, но в ней имеются не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов;

- «удовлетворительно» выставляется в случае, когда работа выполнена не менее, чем на 2/3, или в ней имеются не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, не более четырех-пяти недочетов;

- «неудовлетворительно» выставляется в случае, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки «удовлетворительно» или правильно выполнено менее 2/3 работы.

Грубыми ошибками считаются:

- незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений теории;

- неумение выделить в ответе главное;

- неумение применять знания для объяснения физических явлений; ошибки, показывающие неправильное понимание или неправильное истолкование ответа на вопрос;

- неумение проводить необходимые расчеты, или использовать полученные данные для выводов.

Негрубыми ошибками считаются:

- неточности формулировок, определений, понятий, вызванные неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия;

- ошибки в условных обозначениях на схемах, неточности схем. Недочетами считаются:

- отдельные погрешности в формулировке ответа на вопрос;

- небрежное выполнение записей, схем, графиков, орфографические и пунктуационные ошибки.

При отрицательной оценке обучающийся отправляется на пересдачу нового варианта. Положительная оценка показывает усвоение лекционного материала и возможность продолжить обучение.

    - Реферат.

Реферат – краткое изложение в письменном виде или в форме публичного доклада содержания научного труда или трудов, обзор литературы по теме. Изложение материала носит проблемно-тематический характер, показываются различные точки зрения, а также собственные взгляды на проблему. Содержание реферата должно быть логичным. Объём реферата, как правило, от 10 до 15 страниц на листах формата А4.

Рефераты могут быть представлены на теоретических занятиях в виде выступлений.

Перед началом работы над рефератом обучающийся должен наметить план и подобрать необходимую учебную и справочную литературу по теме реферата. Прежде всего, следует    пользоваться    литературой,    рекомендованной    учебной    программой,    а затем

расширить список источников, включая и использование специальных журналов, где  имеется новейшая научная информация.

Структура реферата:

- титульный лист;

- оглавление;

- введение (дается постановка вопроса, объясняется выбор темы, её значимость и актуальность, указываются цель и задачи реферата, даётся характеристика используемой литературы);

- основная часть (состоит из глав и подглав, которые раскрывают отдельную проблему или одну из её сторон и логически являются продолжением друг друга);

- заключение (подводятся итоги и даются обобщённые основные выводы по теме реферата, делаются рекомендации);

- список литературы (должно быть не менее 8–10 различных источников).

Допускается включение таблиц, графиков, схем, как в основном тексте, так и в качестве приложений.

Критерии оценки реферата.

Оценка осуществляется по пятибальной системе:

- «отлично» выставляется в случае, когда объем реферата составляет 10-12страниц, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями, полностью раскрыта тема реферата, отражена точка зрении автора на рассматриваемую проблему, реферат написан грамотно, без ошибок, при защите реферата обучающийся продемонстрировал отличное знание материала работы, приводил соответствующие доводы, давал полные развернутые ответы на вопросы и аргументировал их;

- «хорошо» выставляется в случае, когда объем реферата составляет 8- 10 страниц, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями, встречаются небольшие опечатки, полностью раскрыта тема реферата, отражена точка зрения автора на рассматриваемую проблему, реферат написан грамотно, при защите реферата обучающийся продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на вопросы и привести соответствующие аргументы;

- «удовлетворительно» выставляется в случае, когда объем реферата составляет менее

8 страниц, текст напечатан неаккуратно, много опечаток, тема реферата раскрыта не полностью, не отражена точка зрения автора на рассматриваемую проблему, реферат  написан с ошибками, при защите реферата обучающийся продемонстрировал слабое   знание

материала работы, не смог привести соответствующие доводы и аргументировать на свои ответы;

- «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда объем реферата составляет менее 5страниц, текст напечатан неаккуратно, много опечаток, тема реферата не раскрыта,  не отражена точка зрения автора на рассматриваемую проблему, много ошибок в построении предложений, при защите реферата обучающийся продемонстрировал слабое знание материала работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы.

    - Тестовые задания.

Тест — метод проверки знаний, умений и навыков, усвоенных обучающимися по выбранной теме учебной дисциплины, содержащий список вопросов и различные варианты ответов. Результат традиционного теста зависит от количества вопросов, на которые был дан правильный ответ.

Тестовые задания представляют собой 80 вопросов с выбором ответа, составляющие необходимый и достаточный минимум усвоения знаний и умений в соответствии с требованиями примерной рабочей программы учебной дисциплины ОП 03. К каждому вопросу приводится 3 или 4 варианта ответа, из которых верен только 1.

Выбор	номеров	и	количества	тестовых	вопросов	проводит	преподаватель.

Тестирование может проводиться в письменной форме или с помощью компьютера.

Примерное время на выполнение каждого вопроса– 2–5 минут.

Критерии оценки тестового задания.

Оценка осуществляется по пятибальной системе:

- «отлично» выставляется в случае, если обучающийся дал более, чем 90% правильных ответов;

- «хорошо» выставляется в случае, если обучающийся дал более, чем 80% правильных ответов;

- «удовлетворительно» выставляется в случае, если обучающийся дал более, чем 60% правильных ответов;

- «неудовлетворительно» выставляется в случае, если обучающийся дал меннее, чем 60% правильных ответов.

  - Рекомендации по подготовке к текущему контролю знаний.

При подготовке к текущему контролю знаний рекомендуется использовать:

1. Прошин В.М. Лабораторно-практические работы по электротехнике: учебное пособие. -5-е изд., 2010. -192с.

2. Немцов Б.И. Электротехника: учебное пособие. -14-е изд., стер. –Ростов н/Д.: Феникс, 2009. -407с.

3. Петленко Б.И. Электротехника и электроника: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ Б.И. Петленко, Ю.М. Иньков, А.В. Крашенинников и др.; под ред. Б.И. Петленко. -5-е изд., стер. -М.: Академия, 2009. -320с.

Интернет-ресурсы:

1. Издательство «Лань» Электронно-библиотечная система. htttp://e.lanbook.com

2. Издательство ЮРАЙТ – библиотечно-электронная система http://biblio-online.ru

3. BOOK.ru Издательство КноРус – библиотечно-электронная система www.book/ru/

4. Электронная библиотечная система Elib, Полнотекстовая база данных ТюмГНГУ http://elib.tsogu.ru/.

Приложение 1

Вопросы для проведения устного опроса

Раздел 1. Тема 1.1. Электрические цепи постоянного тока.

- Что такое электрический ток?

- Каким образом можно обеспечить направленное движение заряженных частиц?

- Какой ток называется постоянным?

- Как определить направление тока?

- Как оценивается электрический ток количественно?

- Как определяется плотность тока? Что она характеризует?

- Из чего состоит замкнутая электрическая цепь и зачем её составляют?

- Что такое электрическое сопротивление и проводимость?

- От чего зависит сопротивление проводника?

- Какие взаимосвязи и зависимости устанавливает закон Ома?

Раздел 1. Тема 1.2. Электрические цепи переменного тока.

- Что называют переменным током?

- Что называют активным сопротивлением?

- Что называют реактивным сопротивлением?

- Сформулируйте Закон Ома для участка цепи.

- Что называют электрическим резонансом?

- Дайте определение цепи переменного тока с последовательным соединением резисторов.

- Классификация электрических цепей.

- Что такое последовательное соединение объектов?

- В чем измеряется напряжение?

- Дайте определение векторной диаграмме?

Раздел 2. Тема 2.1. Электрические измерения.

- Единицы измерения сопротивления.

- Дайте определение вольтметра.

- Назначение трансформатора.

- Сформулируете первый закон Кирхгофа.

- Сформулируйте второй закон Кирхгофа.

- Какое соединение элементов электрической цепи называется последовательным параллельным соединением?

- Как называется измерительный прибор непосредственного отсчёта для определения электрических активных сопротивлений?

- Какие напряжения считаются фазными, какие линейными?

- Какое соотношение существует между линейными и фазными напряжениями?

- Какое соотношение существует между линейными и фазными напряжениями?

Раздел 3. Тема 3.1 «Электробезопасность в сварочном производстве».

- Какое оборудование может применяться в качестве источников сварочного тока?

- Какое напряжение распределительных электрических сетей допускается для присоединения источников сварочного тока?

- С	какой	квалификационной	группой	по	электробезопасности	допускаются электросварщики для проведения электросварочных работ?

- С какой квалификационной группой по электробезопасности допускается персонал для подключения и обслуживания электросварочных установок?

- Какова длина первичной цепи между пунктом питания и передвижной сварочной установкой?

- Какова величина сопротивления изоляции токоведущих частей сварочной цепи?

- Когда измеряют сопротивление изоляции электрических цепей электросварочных установок?

- На основании чего должны определяться сроки текущих и капитальных ремонтов сварочных установок?

- Как необходимо заземлять корпуса электросварочного оборудования?

- Перечислите защитные меры от электротравматизма при производстве  сварочных

работ.

Приложение 2.

Вопросы и билеты для проведения контрольных работ.

Контрольная работа №1. Билет 1.

- Однофазные электрические цепи переменного тока.

- Основные свойства простейших цепей переменного тока.

Билет 2.

- Сопротивление в цепи переменного тока. Виды сопротивления.

- Цепь с последовательным соединением элементов. Определение сопротивления. Формула нахождения тока.

Билет 3.

- Комплексный (символический) метод расчета цепей синусоидального тока.

- Закон Ома в комплексной форме.

Билет 4.

- Что такое электрический счетчик?

- Расскажите об устройстве прибора магнитоэлектрической системы.

Билет 5.

- Эквивалентные	преобразования	соединений	пассивных	элементов: последовательное, параллельное и последовательно – параллельное соединение элементов.

- Сформулируйте и запишите второй закон Кирхгофа.

Контрольная работа № 2. Билет 1.

- Сформулируйте и запишите второй закон Кирхгофа.

- Законы Кирхгофа для цепей постоянного тока.

Билет 2.

- Основные определения электрической цепи (электрическая цепь, электрический ток, напряжение, Э.Д.С.).

- Основные электрические параметры и свойства резистора.

Билет 3.

- Основные электрические параметры и свойства катушки индуктивности.

- Основные электрические параметры и свойства конденсатора.

Билет 4.

- Физическая	сущность	проводимости	электрического	тока	в	проводниках, диэлектриках и полупроводниках.

- Топология цепей. Понятия схемы, узла, ветви, контура.

Билет 5.

- Единицы измерения сопротивления. Формула для расчета сопротивления провода конечной длинны.

- Дайте определение физической величины «индуктивность катушки». Единицы измерения.

Контрольная работа № 3. Билет 1.

- Электростатическое поле. Закон Кулона.

- Понятие «трехфазные электрические цепи».

Билет 2.

- Объясните сущность метода контурных токов.

- Дайте определение физической величины «электрическое сопротивление цепи».

Билет 3.

- Последовательное соединение конденсаторов.

- Параллельное соединение конденсаторов.

Билет 4.

- Электрическая цепь, её основные элементы. Внешняя и внутренняя цепь.

- Электрическая емкость проводника. Простейший конденсатор. Схемы соединения конденсаторов.

Билет 5.

- Электрическая мощность. Полная и полезная мощность.

- Дайте определения понятиям амплитуда, частота, период, фаза переменного тока.

Приложение 3

Темы рефератов, выполняемых обучающимися в ходе выполнения самостоятельной работы

| Раздел и тема учебной дисциплины | Темы рефератов |
| --- | --- |
| Раздел 1. Тема 1.1. Электрические цепи постоянного тока. | Единицы и способы измерения силы тока, напряжении, мощности электрического тока и сопротивления проводников. Структурные, монтажные и простые принципиальные электрические схемы. |
| Раздел 1. Тема 1.2. Электрические цепи переменного тока | Двигатели постоянного и переменного тока, их устройство и принцип действия. Правило пуска, остановки электродвигателей, установленных на эксплуатируемом оборудовании. |
| Раздел 2. Тема 2.2. Электрические измерения | Понятие погрешностей измерений и методы их определения. |
| Раздел 3. Тема 3.1 Электробезопасность в сварочном производстве | Классификация защитных мер от электротравматизма при производстве сварочных работ. |

Приложение 4

Тестовые вопросы

Вопросы по теме 1.1 раздела 1 «Электрические цепи постоянного тока». Вопрос 1. От чего зависит электрическое сопротивление проводника?

- От длины проводника.

- От площади поперечного сечения проводника.

- От удельного сопротивления.

- От всех перечисленных параметров.

Вопрос 2. Какое из приведённых выражений представляет собой закон Ома для полной цепи?

- I=

- I

- I

- I

Вопрос 3. Электродвигатель, подключенный к сети напряжением 220 В, потребляет ток 8 А. Определите мощность электродвигателя.

1. Р = 17, 60 Вт.

2. Р = 176,0 Вт.

3. Р = 1760 Вт.

4. Р = 17600 Вт.

Вопрос 4. Зависит ли сопротивление катушки из медного провода от величины приложенного к ней напряжения?

- Не зависит.

- Зависит.

- Зависит, но незначительно.

Вопрос 4. Как называется режим, при котором сопротивление внешней цепи практически равно нулю?

- Холостой ход.

- Короткое замыкание.

- Рабочий режим.

Вопрос 5. Что происходит с сопротивлением металлических проводников при повышении температуры?

- Увеличивается.

- Уменьшается.

- Остаётся неизменным.

Вопрос 6. Пользуясь табл. 1.1, определите сопротивление железной проволоки длиной 200 м с площадью сечения 5 мм2

1.  R = 0, 52 Ом

2.  R = 5, 2 Ом

3.  R= 52 Ом 4.  R = 520 Ом

Вопрос 7. Какое из приведённых выражений позволяет определить напряжение на зажимах источника электрической энергии при разомкнутой цепи?

- U = E – IR

- U = E – Ir

- U = Ir.

- U = E

Вопрос	8.	Пользуясь	таблицей,	определите	сопротивление	алюминиевой проволоки длиной 2 км с площадью сечения 2,5 мм 2

1.  R = 0,24 Ом.

2.  R = 2, 4 Ом.

3.  R = 24 Ом.

4.  R = 240 Ом.

| Материал проводника | Удельное сопротивление р, Ом х мм2 /м |
| --- | --- |
| медь | 0,0175 |
| алюминий | 0,03 |
| железо | 0,13 |
| свинец | 0,2 |
| никелин | 0,42 |
| нихром | 1,1 |

Вопрос 9. Длину и диаметр проводника увеличили в 2 раза, как изменится сопротивление проводника?

- Увеличится в 2 раза.

- Уменьшится в 2 раза.

- Не изменится.

- Изменится, но незначительно.

20

Вопрос 10. Определить ЭДС элемента питания, если его внутреннее сопротивление r = 0, 5 Ом, сопротивление внешней цепи R = 7,5 Ом и ток в цепи I = 0,25 А.

1.  Е = 0,2 В.

2.  Е = 2,0 В.

3.  Е = 2,2 В

4.  Е = 20 В.

Вопрос 11. Пользуясь таблицей определите, из какого материала выполнена проволока с площадью сечения 4 мм2, если её отрезок длиной 200 м имеет сопротивление 6,5 Ом.

- Медь.

- Алюминий.

- Никель.

- Железо.

| Материал проводника | Удельное сопротивление р, Ом х мм2 /м |
| --- | --- |
| медь | 0,0175 |
| алюминий | 0,03 |
| железо | 0,13 |
| свинец | 0,2 |
| никелин | 0,42 |
| нихром | 1,1 |

Вопрос 12. К аккумуляторной батарее, имеющей ЭДС Е = 10 В и внутреннее сопротивление = 0,02 Ом, присоединён приёмник. Определите сопротивление приёмника, если через него протекает ток 5 А.

1.  R = 1, 98 Ом.

2.  R = 19, 8 Ом.

3.  R = 198, 0 Ом.

4.  R = 1980 Ом.

Вопрос 13. Какое из выражений правильно отражает зависимость между ЭДС источника электрической энергии Е и напряжением на его зажимах U?

- U = E + Ur.

- U = Ur – E.

- E = U – Ur.

21

- U = E – Ur.

Вопрос 14. Как называется материал, у которого относительная магнитная проницаемость   < 1:

- Диамагнетик.

- Парамагнетик.

- Магнитодиэлектрик.

- Феррамагнетик.

Вопрос 15. Что означает  в ?

- Намагниченность.

- Абсолютная магнитная проницаемость.

- Относительная магнитная проницаемость.

- Магнитная постоянная.

Вопрос 16. Выберите формулу, отражающую закон электромагнитной индукции для проводника:

1.

2.

3.

4.

тока.

Вопрос  17.  Дайте  определение  мгновенной  мощности  в  цепи   электрического

- Произведение мгновенных значений тока и напряжения.

- Произведение интегральных значений тока и напряжения на определенный отрезок

времени.

- Произведение средних значений тока и напряжения за определенный отрезок времени.

Вопрос 18. В каких цепях применим метод наложения?

- В нелинейных цепях.

- Только в линейных цепях.

- В смешанных цепях.

Вопрос 19. Какой прибор используется для измерения активной мощности потребителя?

- Вольтметр.

- Ваттметр.

- Омметр.

Вопрос 20. Приведите определение узла разветвленной электрической цепи.

- Точка соединения двух ветвей

- Точка соединения не менее трех ветвей

- Точка соединения двух элементов.

Вопросы по теме 1.2 раздела 1 «Электрические цепи переменного тока». Вопрос 21. Выберите уравнения, соответствующие синусоидальному току:

- i = Im sin (ωt + ψi ).

- i = Im sin (ωt + φ).

- i = I sin (ωt + φ).

- i = I sin (ωt + ψi ).

- i = Im sin (2πft + ψi ).

Вопрос 22. Выберите определение периода переменного тока:

- Это промежуток времени между ближайшими минимальными значениями.

- Это промежуток времени, за который ток совершает одно полное колебание.

- Это промежуток времени между ближайшими минимальным и максимальным значениями.

- Это промежуток времени между двумя ближайшими максимальными значениями.

Вопрос 23. Чему равен промежуток времени между ближайшим максимальным и минимальным значениями:

- Четверти периода.

- Периоду.

- Половине периода.

- Недостаточно данных для определения значения.

Вопрос 24. По какой из формул можно рассчитать угловую частоту  переменного

тока?

1.φ = ψi – ψu.

2.φ = ψu + ψi.

3.φ = ψu – ψi.

Вопрос	25.	Определите,	сколько	раз	ток	с	частотой	25	Гц	принимает максимальные значения за 1 секунду:

1. 50

2. 100

3. 25

4. 2

Вопрос 26. Какие из перечисленных величин относятся к характеристикам переменного тока:

- Сопротивление.

- Амплитуда.

- Период.

- Частота.

- Время.

Вопрос 27. По какой из формул можно рассчитать частоту переменного тока:

1.

2.

3.

4.

Вопрос 28. Чему равна частота переменного тока, если период составляет 0,02 с:

1. 25.

2. 50.

3. 100.

4. 200.

Вопрос 29. Укажите, какая частота считается промышленной в РФ:

1.  40 Гц.

2.  50 Гц.

3.  60 Гц.

4.  100 Гц.

Вопрос	30.	Определите,	сколько	раз	ток	с	частотой	100	Гц	принимает минимальные значения за 1 секунду:

1.	25.

2.	50.

3.	100.

4.	200.

Вопрос 31. Какому значению соответствует минимальное значение тока:

1.

2.

3. -Im. 4. 0.

Вопрос 32. Чему равна частота переменного тока, если период составляет 0,02 с:

1. 25.

2. 50.

3. 100.

4. 200.

Вопрос 33. Какой ток называется переменным:

- Который изменяет свою величину и направлении в течении времени

- Который изменяет свою величину с течением времени

- Который изменяет свое направление с течением времени

Вопрос 34. Как изменится период переменного тока при увеличении частоты  тока в два раза:

- Уменьшится в два раза.

- Увеличится в два раза.

- Уменьшится в четыре раза.

- Не изменится.

Вопрос 35. Чему равны показания амперметра в цепи переменного тока, если амплитуда Im = 0,141 А:

1.  0,1 А.

2.  0,2 А.

3.  0,7 А.

4.  0,141 А.

Вопрос 36: Выберите формулы, по которым можно рассчитать угловую частоту:

1.

2.

3.

4.

1 А:

Вопрос 37. Выберите определение частоты переменного тока:

- Это величина, показывающая, сколько раз ток меняет направление за 1 секунду.

- Это величина, показывающая количество полных колебаний за 1 секунду.

- Это величина, показывающая количество максимальных значений за 1 секунду.

- Это величина, показывающая количество минимальных значений за 1 секунду.

Вопрос 38. Чему равно максимальное значение тока, если амперметр показывает

1.  1,41 А.

2.  0,707 А.

3.  2 А.

4. 1А.

Вопрос  39. Как  изменится  частота переменного  тока при  уменьшении периода

тока в три раза:

  - Уменьшится в шесть раз.

  - Увеличится в 3 раз.

  - Уменьшится в 3 раза.

  - Не изменится.

Вопрос 40. Что такое электрическая цепь?

- Соединены между собой резисторы, реостаты, катушки индуктивности, источники тока и напряжения.

- Совокупность всех электрических приборов, функционирующих независимо друг от друга.

- Совокупность соединенных между собой проводниками резисторов, конденсаторов, катушек индуктивности, источников тока и напряжения, переключателей и т.д., из-за которой может проходить электрический ток.

- Совокупность	соединенных	между	собой	электроприборов	соединяются обязательно 4 и более проводниками.

Вопросы по теме 2.1 раздела 2 «Электрические измерения» Вопрос 41. Что принимают за единицу напряжения?

- Ом.

- Ампер.

- Вольт.

Вопрос 42. От чего зависит работа тока?

- От времени.

- От силы тока.

- От мощности.

Вопрос 43. Как называется величина, характеризующая электрическое поле, которое создаёт ток?

- Заряд.

- Сопротивление.

- Напряжение.

Вопрос 44. Чему равно напряжение?

- u = А/g.

- u = Аg.

- u = g/А.

Вопрос 45. Чему равен 1 милливольт (1мВ)?

1.  0,1 В.

2.  1000 В.

3.  0,001 В.

Вопрос 46. Чему равен 1 киловольт (1 кВ)?

1.  1000 В.

2.  10 000 В.

3.  100 В.

Вопрос 47. Как называется прибор для измерения напряжения?

- Гальванометр.

- Вольтметр.

- Измеритель напряжения.

Вопрос 47. Технические средства определения электрических параметров:

- Электроизмерительный прибор.

- Электронный усилитель.

- Защитные средства.

- Электротехнический механизм.

Вопрос 48. Назначение электрических измерений.

- Определение электрических параметров.

- Использование мерительной техники.

- Определение механических параметров.

- Нахождение геометрических размеров.

Вопрос	49.	Измерение,	при	котором	значение	физической	величины определяется по показаниям приборов:

- Непосредственное.

- Косвенное.

- Правильное.

- Прямое.

Вопрос 50. Выразите 0, 35 В в милливольтах.

1.  35 В.

2.  350 В.

3.  3500 В.

4.  0,35 В.

Вопрос 51. Сколько киловольт в 750 В?

1.  75 0000 кВ.

2.  0,75 кВ.

3.  75 кВ.

4.  75 кВ.

Вопрос 52. Какое напряжение на лампочке?

1.  1,1 В.

2.  1,2 В.

3.  1,3 В.

4.  1,5 В

Вопрос 53. Какова цена деления шкалы вольтметра?

1.  4 В.

2.  2,5 В.

3.  0,2 В.

4.  0,3 В.

Вопрос 54. Если неоновая лампа мощностью 4,8 Вт рассчитана на напряжение 120 В, то потребляемый ток составляет:

1.  124,8 А

2.  115,2 А

3.  0,04 А.

4.  25 A.

Вопрос 55. В замкнутой цепи течет ток 1 А. внешнее сопротивление цепи 2 Ом.

Определите внутреннее сопротивление источника, ЭДС которого составляет 2,1 В.

1.  120 Ом.

2.  0,1 Ом.

3.  50 Ом.

4.  1,05 Ом.

Вопрос  56.  Ёмкость  конденсатора  С=10  мФ;  заряд  конденсатора  q=4*  Кл.

Определить напряжение на обкладках.

1.  0,4 В.

2.  4 мВ.

3.  4∙10 -5 В.

4.  4∙10 -7 В.

Вопрос 57. В цепь с напряжением 250 В включили последовательно две лампы, рассчитанные на это же напряжение. Одна лампа мощностью 500 Вт, а другая мощностью 25 Вт. Определите сопротивление цепи.

1.  2625 Ом.

2.  2045 Ом.

3.  260 Ом.

4.  238 Ом.

Вопрос 58. Лампа накаливания с сопротивлением R= 440 Ом включена в сеть с напряжением U=110 В. Определить силу тока в лампе.

1.  25 А.

2.  30 А.

3.  12 А.

4.  0,25 А.

Вопрос 59. За 2 ч при постоянном токе был перенесён заряд в 180 Кл. Определите силу тока.

1.  180 А.

2.  90 А.

3.  360 А.

4.  1 А.

Вопрос 60. Определить мощность приёмника, если сопротивление равно 110 Ом, а ток приёмника 5 мА.

1.  0,0025 Вт

2.  0,00275 Вт.

3.  20 Вт.

4.  0,5 Вт.

Вопросы по теме 3.1 раздела 3 «Электробезопасность в сварочном производстве».

Вопрос 61. Какую квалификационную группу по электробезопасности должны иметь электросварщики?

- Первую.

- Не ниже второй.

- Не ниже третьей.

- Значения не имеет.

Вопрос	62.	При	каком	минимальном	напряжении	должны	наноситься предупредительные знаки и обеспечиваться блокировка шкафов?

- 36 В переменного или 80 В постоянного тока.

- 42 В переменного или 100 В постоянного тока.

- 60 В переменного или 127 В постоянного тока.

- 80 В переменного или 110 В постоянного тока.

Вопрос 63. Какое должно быть минимальное сечение медного токоподводящего провода при силе сварочного тока до 100 А?

- 12 кв.мм.

- 16 кв.мм.

- 23 кв.мм.

- 25 кв.мм.

Вопрос 64. Как заземляется сварочное оборудование?

- Должен быть предусмотрен приваренный к оборудованию медный провод, расположенный в доступном месте с надписью «Земля».

- На оборудовании должен быть предусмотрен болт и вокруг него контактная площадка, расположенные в доступном месте с надписью «Земля».

- На оборудовании должен быть предусмотрен зажим, расположенный в доступном месте с надписью «Земля».

- Все вышеперечисленное

Вопрос	65.	На	каком	расстоянии	должны	располагаться	кабели электросварочных машин от трубопроводов ацетилена и других горючих газов?

- Не менее 1 м.

- Не менее 5 м.

- Не более 5 м.

- Не менее 10 м.

Вопрос 66. Какое допускается максимальное напряжение холостого хода (среднее значение) для источников постоянного тока при ручной дуговой сварки?

1.  80 В.

2.  100 В.

3.  110 В.

4.  127 В.

Вопрос	67.	Какое	допускается	максимальное	напряжение	холостого	хода (действующее значение) для источников переменного тока при ручной дуговой сварки?

1.  80 В.

2.  100 В.

3.  110 В.

4.  220 В.

Вопрос 68. На каком расстоянии от сварочного поста должен располагаться однопостовой источник сварочного тока?

- Не далее 10 м.

- Не далее 15 м.

- Более 15 м.

- Не далее 25 м.

Вопрос 69. Где должен подключаться токопровод к изделиям больших размеров для выполнения сварки?

- В самом толстом месте конструкции, при условии надежного контакта.

- В непосредственной близости к месту сварки, при условии надежного контакта.

- На расстоянии 5 м от места сварки.

- Место крепления токопровода не зависит от места сварки.

Вопрос 70. Что включает в себя понятие «плотность электрического тока»?

- Сила тока, приходящаяся на единицу площади поперечного сечения проводника.

- Сила тока в наиболее тонком поперечном сечении проводника.

- Сила тока в наибольшем поперечном сечении проводника.

2.  Сила тока, приходящаяся на единицу объема проводника.

Вопрос 71. Какую электрическую величину измеряют электрическим прибором – амперметром?

- Силу электрического тока в цепи.

- Силу электромагнитного поля.

- Напряжение в сварочной цепи.

- Мощность, потребляемую электрической цепью.

Вопрос 72. Какую электрическую величину измеряют электрическим прибором – вольтметром?

- Силу электрического тока в цепи.

- Напряжение в электрической цепи.

- Силу электромагнитного поля.

3.  Электрическую мощность, потребляемую электрической цепью.

Вопрос 73. Каким образом включают в электрическую цепь амперметр для измерения силы электрического тока?

- Амперметр включают в электрическую цель последовательно с остальными элементами

- Амперметр подключают параллельно участку цепи, на котором измеряют силу электрического тока

- Амперметр подключают параллельно вольтметру

- Амперметр подключается последовательно вольтметру

Вопрос 74. Каким образом включают в электрическую цепь вольтметр для измерения напряжения на участке электрической цепи?

- Вольтметр включают параллельно тому участку цепи, на котором измеряют напряжение.

- Вольтметр включают в электрическую цепь последовательно с остальными элементами цепи.

- Вольтметр включают последовательно с добавочным резистором и остальными элементами участка цепи.

- Вольтметр включается в электрическую цепь параллельно амперметру.

Вопрос 75. Какой основной критерий при выборе провода для электрических цепей?

- Исходя из допустимой плотности тока.

- Исходя только из длины проводника.

- Исходя из удельного сопротивления проводника.

- Исходя из удельного сопротивления проводника и его длины.

Вопрос 76. Какова частота промышленного переменного тока, вырабатываемого электростанциями в России?

1.  50 Гц.

2.  60 Гц.

3.  100 Гц.

4.  150 Гц.

Вопрос 77. Для чего применяется импульсный стабилизатор горения дуги?

- Для облегчения повторного возбуждения дуги при переходе на обратную полярность.

- Для уменьшения напряжения холостого хода сварочного источника питания.

- Для облегчения возбуждения дуги.

- Для преобразования частоты.

Вопрос 78. Для чего служит трансформатор?

- Для преобразования частоты переменного тока.

- Для преобразования напряжения переменного тока.

- Для преобразования напряжения постоянного тока.

- Для уменьшения напряжения холостого хода сварочного источника питания.

Вопрос 79. Что такое режим холостого хода сварочного источника питания?

- Первичная	обмотка	трансформатора	подключена	к	сети,	а	вторичная	к потребителю.

- Первичная обмотка трансформатора подключена к сети, а вторичная обмотка разомкнута.

- Первичная обмотка трансформатора не подключена к сети, а вторичная обмотка замкнута.

- Первичная обмотка трансформатора разомкнута, а вторичная обмотка замкнута.

Вопрос 80. Какой тип источников питания предназначен для сварки на переменном токе?

- Сварочные трансформаторы.

- Сварочные выпрямители.

- Инверторные источники питания.

- Все вышеперечисленные.

Ключ к ответам.

| №в | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №о | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| №в | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| №о | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| №в | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| №о | 1 | 2,3,4 | 3,4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| №в | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| №о | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| №в | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| №о | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| №в | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| №о | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| №в | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |  |  |  |  |
| №о | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |  |  |  |  |

Ключ к ответам.

| А14 | А15 | А16 | А17 | А18 | А19 | А20 | А21 | А22 | А23 | А24 | А25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в | б | в | в | в | в | б | а | б | в | б | а |
| А26 | А27 | А28 | А29 | А30 | А31 | А32 | А33 | А34 | А35 | А36 | А37 |
| а | а | а | а | а | в | а | в | а | а | б | б |
| А38 | А39 | А40 | А41 | А42 | А43 | А44 | А45 | А46 | А47 | А48 | А49 |
| б | а | а | а | а | б | б | а | а | а | б | б |
| А50 | А51 | А52 | А53 | А54 | А55 | А56 | А57 | А58 | А59 | А60 | А61 |
| а | б | а | а | в | а | б | а | а | а | а | а |
| А62 | А63 | А64 | А65 | А66 | А67 | А68 | А69 | А70 | А71 | А72 | А73 |
| а | б | а | б | а | б | б | а | в | а | в | а |
| А74 | А75 | А76 | А77 | А78 | А79 | А80 | А81 | А82 | А83 | А84 | А85 |
| б | а | б | а | в | б | б | б | в | а | б | а |
| А86 | А87 | А88 | А89 | А90 | А91 | А92 | А93 | А94 | А95 | А96 | А97 |
| а | а | в | в | в | б | в | б | б | в | а | б |
| А98 | А99 | А100 | А101 | А102 |  |  |  |  |  |  |  |
| в | в | б | в | а |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3.2.1

Методические указания по выполнению практических занятий для освоения программы учебной дисциплины

ОП.03. Основы электротехники

по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))»

(очная форма обучения)

2015 г.

Организация-разработчик:

Разработчики:

Атрощенко Валерий Владимирович, д.т.н, профессор, зав. кафедрой «Оборудование и технология сварочного производства» ФГОУ ВПО «Уфимский государственный авиационный технический университет» (г. Уфа).

| СОДЕРЖАНИЕ | стр. |
| --- | --- |
| 1. Общие положения | 4 |
| 2. Используемые сокращения | 4 |
| 3. Область применения методических указаний | 5 |
| 4. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины | 7 |
| 5. Методика проведения оформления и оценки практических занятий | 8 |
| 6. Рекомендации по подготовке к практическим занятиям | 9 |
| Приложение 1. Содержание практических занятий | 11 |

- Общие положения.

Настоящие методические указания по проведению практических занятий являются частью учебно-методического обеспечения учебной дисциплины ОП 03. Основы электротехники, включающего примерную рабочую программу, методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся,  контрольно-измерительные материалы, контрольно-оценочные средства и презентационные материалы.

Нормативную основу разработки методических указаний (далее - МУ) составляют:

- ФГОС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки));

- примерная основная образовательная программа среднего профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки));

- примерные учебный план и учебный график ООП СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки));

- примерная рабочая программа учебной дисциплины ОП 03. Основы электротехники. МУ разработаны в рамках выполнения работ по внесению изменений (дополнений) в ПООП СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))	в	целях	внедрения	международных	стандартов	в	практику	подготовки высококвалифицированных рабочих кадров с учетом передового международного опыта движения WSI, с учетом требований профессионального стандарта Сварщик, (утв. приказом Министерства  труда  и  социальной  защиты  Российской  Федерации  от  28  ноября    2013г.

№701н), а также интересов работодателей в части освоения дополнительных видов профессиональной деятельности, обусловленных требованиями к компетенции WSR Сварочные технологии и анализа актуального состояния и перспектив развития регионального рынка труда.

- Используемые сокращения

В настоящем пособии используются следующие сокращения: ПООП – примерная основная образовательная программа; СПО - среднее профессиональное образование;

ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт; ОК - общая компетенция;

МУ – методические указания;

ПК - профессиональная компетенция; ПС – профессиональный стандарт;

ТО – техническое описание; ФОС - фонд оценочных средств; WSR - WorldSkills Russia;

WSI - WorldSkills International.

- Область применения методических указаний.

Практические занятия - форма учебного занятия, на котором преподаватель организует детальное рассмотрение обучающимися отдельных теоретических положений учебной дисциплины и формирует умения и навыки их практического применения путем выполнения соответствии поставленных задач.

Целью практических занятий по учебной дисциплине ОП 03. Основы электротехники является закрепление обучающимися теоретического материала и выработка навыков самостоятельной профессиональной деятельности.

Практические занятия по учебной дисциплине ОП 03. Основы электротехники реализуют дидактический принцип связи теории с практикой и ориентированы на решение следующих задач:

- углубление, закрепление и конкретизацию знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы;

- формирование практических умений и навыков, необходимых в будущей профессиональной деятельности выпускников согласно ФГОС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)), профессиональному стандарту Сварщик, ТО компетенции WSR Сварочные технологии, на основе которых формируются соответствующие компетенции;

- развитие умений наблюдать и объяснять изучаемые явления;

- выработка навыков самостоятельной профессиональной деятельности в области процессов дуговой сварки (наплавки).

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины всего – 45 часов, в  том числе на проведение практических занятий – 15 часов.

Ниже представлен перечень тем и предусмотренных программой практических занятий, обусловленных задачами ОП 03:

| № п/п | Тема занятия | Объем часов |
| --- | --- | --- |
| Раздел 1. Тема 1.1. Электрические цепи постоянного тока. |  |  |
| 1. | Проверка свойств электрической цепи с последовательным соединением резисторов. | 2 |

| 2. | Проверка свойств электрической цепи с параллельным соединением резисторов. | 2 |
| --- | --- | --- |
| Раздел 1. Тема 1.2. Электрические цепи переменного тока |  |  |
| 3. | Исследование цепи переменного тока с последовательным соединением активного сопротивления и индуктивности (реальная катушка индуктивности). | 2 |
| 4. | Исследование цепи переменного тока с параллельным соединением резистора и конденсатора. | 2 |
| Раздел 2. Тема 2.1. Электрические измерения |  |  |
| 5. | Ознакомление с устройством электроизмерительных приборов (эип). | 2 |
| 6. | Ознакомление с правилами эксплуатации амперметра, вольтметра, ваттметра и простейшей электротехнической аппаратурой. | 2 |
| Раздел 3.Тема 3.1. Электробезопасность в сварочном производстве |  |  |
| 7. | Первая помощь пострадавшему при поражении электрическим током. | 3 |

На практических занятиях 1-4 по темам 1.1, 1.2 обучающиеся должны изучить свойства постоянного и переменного электрического тока; структурные, монтажные и простые принципиальные электрические схемы, овладеть теоретическими основами расчета и измерения основных параметров простых электрических, магнитных и электрических цепей.

На практических занятиях 5, 6 по теме 2.1 обучающиеся должны изучить электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их устройство, их принцип  действия и правила включения в электрическую цепь.

На практическом занятии 7 по теме 3.1 обучающиеся должны изучить правила и приемы оказания первой помощи пострадавшему при поражении электрическим током.

Знания, полученные при выполнении практических занятий, позволят не только наиболее полно освоить ОП 03, но также могут быть применены при подготовке к чемпионатам WSR/WSI компетенции Сварочные технологии.

- Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины.

Цель освоения учебной дисциплины ОП 03 Основы электротехники - сформировать у обучающихся теоретические знания в области электротехники и практические навыки в безопасном использовании электрической аппаратуры в сварочном производстве при выполнении трудовых функций.

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен освоить профессиональные компетенции:

| Код | Профессиональные компетенции |
| --- | --- |
| ПК 1.1. | Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций |

Освоение учебной дисциплины направлено на развитие общих компетенций:

| Код | Общие компетенции |
| --- | --- |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3 | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 6 | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |

Таблица 1

Основные показатели результатов подготовки

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Основные показатели оценки результата |
| --- | --- |
| Умения: |  |
| - читать структурные, монтажные и простые принципиальные электрические схемы; | Правильное чтение структурных, монтажных и принципиальных электрических схем. |
| - рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических, магнитных и электронных цепей; | Владение теоретическими основами расчета и измерения основных параметров простых электрических, магнитных и электрических цепей. |
| - использовать в работе электроизмерительные приборы. | Измерение выбранной величины электроизмерительными приборами. |
| Знания: |  |

| - единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивления проводников; | Иметь понятие электрического тока. Знать единицы измерения силы тока, напряжения, мощности и сопротивления проводников. |
| --- | --- |
| - методы расчета и измерения основных параметров простых электрических, магнитных и электронных цепей; | Знать методы расчета и измерения основных простых электрических, магнитных и электронных цепей. |
| - свойства постоянного и переменного электрического тока; | Знать свойства постоянного и переменного электрического тока. |
| - принципы последовательного и параллельного соединения проводников и источников тока; | Знать принципы последовательного и параллельного соединения проводников и источников тока. |
| - электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их устройство, принцип действия и правила включения в электрическую цепь; | Знать электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их устройство, принцип действия и правила включения в электрическую цепь. |
| - свойства магнитного поля; | Знать свойства магнитного поля. |
| - двигатели постоянного и переменного тока, их устройство и принцип действия; | Знать область применения двигателей постоянного и переменного тока, их устройство и принцип действия. |
| - правила пуска, остановки электродвигателей, установленных на эксплуатируемом оборудовании; | Знать правила пуска, остановки электродвигателей, установленных на эксплуатируемом оборудовании. |
| - аппаратуру защиты электродвигателей; | Знать основную (наиболее используемую) аппаратуру защиты электродвигателей. |
| - методы защиты от короткого замыкания; | Знать основные методы защиты сварочного оборудования от короткого замыкания. |
| - заземление, зануление. | Знать требования к устройству защитного заземления и зануления. |

- Методика проведения оформления и оценки практических занятий.

Для более полного понимания и освоения представленных в МУ задач требуется пояснить методику проведения практических занятий по ОП 03. В соответствии с данной

методикой заранее формулируется тема практического занятия, ставятся конкретные цели   и

задачи, достигаемые в процессе выполнения практического занятия. Приводится литература, необходимая для выполнения практического занятия.

Начинать работу на занятии рекомендуется с изучения и анализа краткого теоретического материала, касающегося темы практического занятия. Затем осуществляется ознакомление с источниками литературы, необходимыми для выполнения данного практического занятия. Каждое из практических занятий представляет небольшое законченное исследование одного из теоретических вопросов изучаемой дисциплины. В конце каждого занятия указаны требования к отчету, позволяющие правильно оформить результаты, полученные в ходе выполнения практического занятия.

Предлагаемые контрольные вопросы должны способствовать более глубокому изучению теоретического курса, связанного с темой практического занятия. Также контрольные вопросы должны помочь в решении поставленных перед обучающимися задач  и подготовке к сдаче практического занятия.

Отчет по практическому занятию должен содержать: титульный лист; цели и задачи практического занятия; краткие теоретические сведения; расчетную или практическую часть; основные результаты и выводы; список использованной литературы.

Оценка выполнения обучающимися практических работ осуществляется по пятибальной системе:

- «отлично» выставляется в случае, если обучающийся самостоятельно и правильно выполнил все задания; правильно, с обоснованием сделал выводы по выполненной работе; правильно и доказательно ответил на все контрольные вопросы4

- «хорошо» выставляется в случае, если обучающийся правильно выполнил все задания, но с помощью преподавателя; сделал выводы по выполненной работе; правильно ответил на все контрольные вопросы.

- «удовлетворительно» выставляется в случае, если обучающийся правильно выполнил задание, но с помощью преподавателя; сделал поверхностные выводы по выполненной работе; ответил не на все контрольные вопросы.

- «неудовлетворительно» выставляется в случае, если обучающийся неправильно выполнил задание; не сделал или сделал неправильные выводы по работе; не ответил на контрольные вопросы.

- Рекомендации по подготовке к практическим занятиям.

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется использовать:

1. Прошин В.М. Лабораторно-практические работы по электротехнике: учебное пособие. -5-е изд., 2010. -192с.

2. Немцов Б.И. Электротехника: учебное пособие. -14-е изд., стер. –Ростов н/Д.: Феникс, 2009. -407с.

3. Петленко Б.И. Электротехника и электроника: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ Б.И. Петленко, Ю.М. Иньков, А.В. Крашенинников и др.; под ред. Б.И. Петленко. -5-е изд., стер. -М.: Академия, 2009. -320с.

Интернет-ресурсы:

1. Издательство «Лань» Электронно-библиотечная система. htttp://e.lanbook.com

2. Издательство ЮРАЙТ – библиотечно-электронная система http://biblio-online.ru

3. BOOK.ru Издательство КноРус – библиотечно-электронная система www.book/ru/

4. Электронная библиотечная система Elib, Полнотекстовая база данных ТюмГНГУ http://elib.tsogu.ru/.

Приложение 1

Содержание практических занятий. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1

ПРОВЕРКА СВОЙСТВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ С ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ РЕЗИСТОРОВ

ЦЕЛЬ: Проверить основные соотношения между электрическими величинами в цепи постоянного тока с резисторами, включенными последовательно.

ОБОРУДОВАНИЕ: Лабораторный стенд ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ:

- Выполнить	монтажную	схему	(рисунок	1.2)	в	соответствии	с	заданной электрической принципиальной (рисунок 1.1).

А

А

А

R1	R2	R3

V

+

-

Рисунок 1.1. Схема исследования

Вкл

Выкл

ЛАТР

V

А

mA

V

Рисунок 1.2. Монтажная схема.

- После проверки монтажной схемы преподавателем соберите электрическую цепь на панели стенда.

- После проверки схемы преподаватель подает питание на стенд и задает необходимые режимы.

- ОПЫТ №1. Исследование свойств параллельного соединения резисторов. Измеренные токи и напряжения на каждом резисторе, а также на зажимах цепи занести в таблицу 1.1

Таблица 1.1 – Показания приборов и рассчитанные параметры

| № Опыта | № замера | Участок цепи | U |  | I |  | Р, Вт | R, Ом | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дел. | В | Дел. | А |  |  |  |
| 1 | 1 | Резистор R1 |  |  |  |  |  | Rэкв= | CI= А/дел CU= В/дел |
|  | 2 | Резистор R2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Резистор R3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Вся цепь |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | Резистор R1 |  |  |  |  |  | Rэкв= | Резистор R замкнуть накоротко |
|  | 2 | Резистор R2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Резистор R3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Вся цепь |  |  |  |  |  |  |  |

- ОПЫТ №2. Исследование изменения тока и падения напряжения на резисторах при изменении сопротивления цепи. Зашунтировать один из резисторов проводником. Следить за тем, чтобы показания амперметра не превышали предельного значения. Измеренные токи и напряжения на каждом резисторе, а также на зажимах цепи занести в таблицу 1.1

- ОПЫТ №3. Разорвать цепь на любом из её участков, убедиться в том, что при обрыве цепи ток отсутствует.

- Рассчитать сопротивления каждого резистора и эквивалентное сопротивление всей цепи, а также мощность, рассеиваемую на резисторах и потребляемую всей цепью. Расчеты занести в таблицу 1.1

- Сделать выводы по работе.

- Оформить отчет

- Подготовиться к защите, проработав контрольные вопросы. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:

- Свойства последовательного соединения резисторов.

- Как измениться мощность, рассеиваемая на резисторе, если ток на нем увеличиться в 2 раза.

- Как измениться сопротивление провода, если его длину увеличить в 2 раза, а сечение уменьшить в 3 раза.

- Как измениться напряжение на R1, если увеличить R3.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2

ПРОВЕРКА СВОЙСТВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ РЕЗИСТОРОВ

ЦЕЛЬ: Проверить основные соотношения между электрическими величинами в цепи постоянного тока с резисторами, включенными параллельно.

ОБОРУДОВАНИЕ: Лабораторный стенд ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ:

- Выполнить монтажную схему (рисунок 2.2) в соответствии с заданной электрической принципиальной (рисунок 2.1)

А

А1

А2

А3

R1

R2

R3

+

V

-

Рисунок 2.1. Схема исследования электрическая принципиальная.

Вкл

Выкл

ЛАТР

V

А

mA

V

Рисунок 2.2. Монтажная схема.

- После проверки монтажной схемы преподавателем соберите электрическую цепь на панели стенда

- После проверки схемы преподаватель подает питание на стенд и задает необходимые режимы.

- ОПЫТ №1. Исследование распределение токов в ветвях схемы. Проверить закон Кирхгофа. Убедиться, что напряжение на зажимах цепи и на каждом резисторе одинаково. Измеренные токи и напряжения на каждом резисторе, а также на зажимах цепи занести в таблицу 2.1

Таблица 2.1 – Показания приборов и рассчитанные параметры

| № Опыт а | № замер а | Участок цепи | Показания приборов |  |  |  | Результаты расчетов |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | U |  | I |  | P, Вт | R, Ом | q, См |  |
|  |  |  | дел | В | дел | А |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Резистор R1 |  |  |  |  |  |  |  | CI= А/дел CU= В/дел |
|  | 2 | Резистор R2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Резистор R3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Вся цепь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | Резистор R1 |  |  |  |  |  |  |  | Уменьшить сопротивлен ие R3 |
|  | 2 | Резистор R2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Резистор R3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Вся цепь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | Резистор R1 |  |  |  |  |  |  |  | Отключить резистор R3 |
|  | 2 | Резистор R2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Резистор R3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Вся цепь |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ОПЫТ №2. Исследование влияния изменения сопротивления одной ветви на распределение токов в схеме. Уменьшить сопротивление реостата. Измеренные токи и напряжения на каждом резисторе, а также на зажимах цепи занести в таблицу 2.1

- ОПЫТ №3. Исследовать влияние отключения (обрыва) одной ветви на распределение токов в схеме. Отключить реостат. Измеренные токи и напряжения на каждом резисторе, а также на зажимах цепи занести в таблицу 2.1

- Рассчитать сопротивления каждого резистора и эквивалентное сопротивление всей цепи, а также мощность и проводимость. Расчеты занести в таблицу 2.1

- Проанализировать результаты расчетов. Сделать выводы по работе.

- Оформить отчет.

- Подготовиться к защите, проработав контрольные вопросы. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:

  - Свойства параллельного соединения резисторов

  - Приведите примеры параллельного соединения

  - Как изменения токов произойдут в схеме, если увеличить сопротивление первой ветви?

  - Как изменяться токи I1, I2, I3, I, если увеличить R2?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3

ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ АКТИВНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ И ИНДУКТИВНОСТИ (РЕАЛЬНАЯ КАТУШКА ИНДУКТИВНОСТИ)

ЦЕЛЬ: Опытным путем проверить основные свойства цепи переменного тока, обладающей активным сопротивлением и индуктивностью.

ОБОРУДОВАНИЕ: Лабораторный стенд, ваттметр ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ:

    - Собрать электрическую цепь по схеме (рисунок 4.1).

*

P

R1

L1

*

А

V

~U

Рисунок 4.1 Схема исследования электрическая принципиальная

    - После проверки схемы преподавателем подать питание на стенд. Установить  на входе цепи заданное преподавателем напряжение. Постепенно выводить из катушки сердечник, останавливаясь на значениях тока удобных для отсчета. Показания приборов занести в таблицу 4.1

Таблица 4.1 – Результаты измерений и расчета

| № | Показания приборов |  |  | Результаты вычислений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U,В | I,А | P,Вт | Z,Ом | R,Ом | XL,Ом | L,Гн | Cos φ | UR,В | UL,В | Q,вар | S,ВА |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - Снять питание со стенда.

    - Вычислить:

      - Сопротивления

Полное сопротивление:  Z  U ;

I

Активное сопротивление:

R   P ;

Z 2  R 2

I 2

Индуктивное сопротивление:

X L 	;

      - Индуктивность:

L   X L ;

2f

      - Напряжения: UR  I  R ; UL  I  X L ;

      - Мощности: Q  UL  I ;

S  U  I

    - Построить векторные диаграммы напряжений и токов, а также треугольники сопротивлений для первого и пятого замеров.

    - Выводы о влиянии положения ферромагнитного сердечника в катушке на параметры цепи.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:

- Что представляет активное сопротивление катушки?

- Явление самоиндукции

- Определение индуктивности

- Чем реальная катушка отличается от идеальной?

- От чего зависит индуктивность катушки?

Как изменится характер цепи, если из катушки удалить сердечник?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4

ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ РЕЗИСТОРА И КОНДЕНСАТОРА

ЦЕЛЬ: Проверить основные свойства цепи переменного тока с параллельным соединением резистора и конденсатора.

ОБОРУДОВАНИЕ: Лабораторный стенд, ваттметр ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ:

  - Собрать электрическую цепь по схеме (рисунок 5.1).

*

P

*

А

С1

SA2

V

SA1	R1

~U

Рисунок 5.1 Схема исследования электрическая принципиальная

  - После проверки схемы преподавателем подать питание на стенд.

  - ОПЫТ № 1:

- Замкнуть ключ SA1 (ключ SA2 разомкнут). Измерить ток, напряжение и  активную мощность. Записать результат в таблицу (таблица 5.1);

- Разомкнуть ключ SA1. Замкнуть ключ SA2. записать показания приборов при чисто емкостной нагрузке в таблицу 5.1;

- Замкнуть оба ключа SA1 и SA2. Записать показания приборов в таблицу 5.1 ОПЫТ №2:

Не изменяя сопротивления реостата изменить емкость конденсатора. Снять замеры при положениях ключей как в опыте 1, результаты записать в таблицу 5.1

Таблица 5.1 – Результаты измерений и расчета

| № | Элементы схемы | Измерения |  |  | Результаты расчета |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | U,В | I,А | P,Вт | cosφ | sinφ | Ia,А | Iр,А | Q,вар | S,ВА |
| 1 | Резистор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Конденсатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вся цепь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2 | Резистор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Конденсатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вся цепь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1  cos2 

Снять питание со стенда

  - Вычислить:  cos  P

UI

; sin  

Активные и реактивные составляющие тока:

I a  I  cos ,

I p  I  sin 

Реактивную и полную мощности: Q  UI  sin  , S  UI

  - Построить векторные диаграммы напряжений и токов для первого и второго опытов.

  - В выводе отразить влияние емкости конденсатора на величину тока, мощностей и cosφ цепи.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:

- Какую мощность измеряет ваттметр в исследуемой схеме?

- Потребляет ли конденсатор активную мощность?

- Как влияет изменение емкости конденсатора на ток всей цепи?

- Почему в исследуемой схеме нельзя алгебраически складывать значения активного и реактивного токов?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №5

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С УСТРОЙСТВОМ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ (ЭИП)

ЦЕЛЬ: Познакомиться с магнитоэлектрической, электромагнитной и электродинамической системами ЭИП. Научиться по обозначениям, нанесенным на шкалу получать всю необходимую информацию о приборе.

ОБОРУДОВАНИЕ: Лабораторный стенд, ЭИП электромагнитной, магнитоэлектрической и электродинамической системы.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ:

После выбора ЭИП преподавателем занести технические характеристики прибора в таблицу 5.1

Таблица 5.1 – Технические характеристики ЭИП

| Наименование прибора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Обозначение прибора |  |  |  |
| Наименование системы |  |  |  |
| Обозначение системы |  |  |  |
| Измеряемая величина |  |  |  |
| Характер измеряемой величины |  |  |  |
| Тип прибора |  |  |  |
| Пределы измерения |  |  |  |
| Формула цены деления прибора |  |  |  |
| Цена деления прибора |  |  |  |
| Класс точности |  |  |  |
| Группа эксплуатации |  |  |  |
| Заводской номер |  |  |  |
| ГОСТ |  |  |  |
| Год выпуска |  |  |  |

Описание приборов занести в таблицу 5.2 Таблица 5.2 – Описание ЭИП

| Название системы | Электромагнитна я | Магнитоэлектрическа я | Электродинамическа я |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип стрелки |  |  |  |
| Тип шкалы |  |  |  |
| Положение прибора |  |  |  |
| Устройство, создающее противодействующий момент |  |  |  |
| Система успокоения |  |  |  |
| Наличие корректора |  |  |  |

Оформить достоинства и недостатки каждой системы в виде таблицы 5.3 Таблица 9.3 – Достоинства и недостатки измерительных систем

| Название системы | Достоинства | Недостатки | Область применения |
| --- | --- | --- | --- |

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:

- Какие системы ЭИП вы знаете?

- Какие условные обозначения наносят на шкалы приборов?

- Что такое класс точности?

- Как определить цену деления амперметра, вольтметра, ваттметра?

- Что произойдет с ценой деления прибора, если изменить номинал (увеличить, уменьшить)?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №6

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРАВИЛАМИ ЭКСПЛУАТАЦИИ АМПЕРМЕТРА, ВОЛЬТМЕТРА, ВАТТМЕТРА И ПРОСТЕЙШЕЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ АППАРАТУРОЙ

ЦЕЛЬ: Ознакомиться с устройством лабораторного стенда, научиться собирать простейшие схемы и снимать показания приборов.

ОБОРУДОВАНИЕ: Лабораторный стенд, ваттметр ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ:

- Выполнить монтажную схему (рисунок 6.2) в соответствии с заданной

*

P

А

*

V

R

электрической принципиальной (рисунок 6.1)

+

-

Рисунок 6.1 Схема исследования электрическая принципиальная

Вкл

Выкл

ЛАТР

V

А

mA

V

W

Рисунок 6.2. Монтажная схема

- После проверки монтажной схемы преподавателем соберите электрическую цепь на панели стенда

- Для заданных преподавателем предельных значений приборов вычислить цену деления приборов:

U     В  

н

Вольтметра CU 		 	

 н  дел 

Амперметра CI

  I н   A 	



 

 н  дел 

U   I    Вт 

Ваттметра CP

    н	н 	 	

 н   дел 

Где Uн, Iн – номинальные значения напряжения и тока приборов

 н – номинальное число делений на шкале прибора.

Если при измерении стрелка прибора отклонится на  делений, то значение измеряемой величины будет:

для вольтметра U   CU  

для амперметра

I  CI  

для ваттметра

P  CP  

- После проверки схемы преподавателем подать питание на стенд, измерить величины напряжения, тока и мощности (Опыт 1). Показания записать в таблицу 10.1

- Увеличить напряжение с помощью «ЛАТР». Выявить влияние изменения напряжения на показания приборов (Опыт 2)

- Перемещая движок реостата уменьшить сопротивление, чтобы стрелка амперметра не вышла за пределы шкалы. Выявить влияние изменения сопротивления реостата на показания приборов (Опыт 3)

Таблица 6.1 – Показания приборов

| № опыта | Показания приборов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вольтметр |  | Амперметр |  | Ваттметр |  |
|  | α, дел | U, В | α, дел | I, А | α, дел | P, Вт |
| Опыт1 |  |  |  |  |  |  |
| Опыт2 |  |  |  |  |  |  |
| Опыт3 |  |  |  |  |  |  |

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:

  - Как влияет увеличение напряжения на показания приборов

  - Что такое цена деления

  - Как включаются в цепь амперметр, вольтметр, ваттметр

  - Как влияет уменьшение сопротивления на показания приборов

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №7

Первая помощь пострадавшему при поражении электрическим током.

ЦЕЛЬ: ознакомиться с приемами оказания первой помощи пострадавшему при поражении электрическим током.

Теоретическая часть

Одним из опасных факторов, действие которого на человека может привести к  смерти, является электрический ток. Первая помощь при поражении электрическим током состоит из двух этапов:

- освобождение пострадавшего от действия тока;

- оказание доврачебной помощи.

Во всех случаях поражения человека электрическим током необходимо, не прерывая оказания ему первой помощи, вызвать врача.

При освобождении пострадавшего от действия тока необходимо помнить о двух основных принципах:

- действовать как можно быстрее;

- самому не попасть под действие электрического тока.

Время действий по освобождению пострадавшего ограничено длительностью состояния клинической смерти, в котором, возможно, уже находится пострадавший. При поражении электрическим током пострадавший нередко не может самостоятельно нарушить контакт с токоведущим проводом, что резко усугубляет исход поражения. Освобождение пострадавшего от действия тока сводится к быстрому отключению электроустановки, элементом электрической цепи которой стал пострадавший в результате несчастного случая. Это лучше всего сделать с помощью выключателя, рубильника или выдернуть из розетки электрическую вилку.

К сожалению, в экстремальных и ограниченных по времени условиях простое отключение электроустановки не всегда оказывается возможным: расположение выключателя или рубильника может оказаться неизвестным или слишком удалённым от места несчастного случая.

При напряжении электрических сетей и установок до 1000 В можно попытаться освободить пострадавшего человека от действия электрического тока, например, перекусив провод (провода) кусачками с изолированными ручками или другим подобным инструментом, если он, конечно, окажется «под рукой». Можно оттянуть пострадавшего от токоведущих частей, взявшись за сухую одежду пострадавшего (не касаясь его тела). При этом действовать нужно одной рукой, держа вторую за спиной (чтобы самому не попасть под действие электрического тока). Можно обмотать руки сухой тканью или своей одеждой. В

качестве диэлектрического коврика можно использовать сухую доску или свёрток одежды. Можно отбросить провод, которого касается пострадавший, сухой доской, палкой и т. п.

В установках с рабочими напряжениями выше 1000 В освобождение пострадавшего  от действия электрического тока нужно проводить с использованием только штатных защитных средств (диэлектрические перчатки, боты, диэлектрические штанги и клещи, рассчитанные на рабочее напряжение данной установки). В случаях, когда человек попадает под действие электрического тока, снятие напряжения с целью освобождения пострадавшего должно быть произведено немедленно, без какого бы то ни было предварительного разрешения. При отключении установки может одновременно отключиться освещение, поэтому при отсутствии дневного освещения необходимо предусмотреть источник света — фонарь, свечу, включить аварийное освещение.

Доврачебная помощь пострадавшему оказывается немедленно после  его освобождения от действия тока. Переносить пострадавшего в другое место можно только в тех случаях, когда опасность продолжает угрожать пострадавшему или оказывающему помощь или при наличии крайне неблагоприятных условий (темнота, дождь, теснота и др.).

Меры доврачебной помощи пострадавшему от электрического тока зависят от его состояния, для определения которого пострадавшего необходимо уложить на спину и проверить наличие дыхания и пульса. Нарушенное дыхание характеризуется нечеткими или неритмичными подъемами грудной клетки при вдохах, редкими вдохами или отсутствием видимых на глаз дыхательных движений грудной клетки.

Во всех случаях расстройства дыхания кровь в легких недостаточно насыщается кислородом, в результате чего наступает кислородное голодание тканей и органов пострадавшего. В этом случае пострадавший нуждается в искусственном дыхании. Наличие пульса, которое свидетельствует о работе сердца, устанавливают на сонной артерии. Отсутствие пульса свидетельствует, как правило, о прекращении движения крови в организме, т.е. о прекращении работы сердца.

Признаком отсутствия кровообращения в организме является также расширение глазного зрачка. Проверка состояния пострадавшего, включая придание его телу соответствующего положения, проверку дыхания и пульса, должна производиться в течение не более 15—20 с. Если пострадавший находится в сознании, следует обеспечить ему  полный покой и наблюдение за его пульсом и дыханием, не разрешать пострадавшему активно двигаться даже в тех случаях, когда пострадавший считает, что чувствует себя хорошо и не имеет видимых повреждений (известны случаи, когда смерть в результате воздействия  электрического  тока  наступала  через  несколько  дней  после     освобождения

человека от действия электрического тока, в течение которых он чувствовал себя хорошо). Необходимо вызвать врача.

Если у пострадавшего отсутствует сознание, но сохранились устойчивое дыхание и пульс, его следует уложить на подстилку, расстегнуть одежду и поясной ремень, чтобы они не затрудняли дыхание, обеспечить приток свежего воздуха и принять меры к приведению его в сознание: поднести к носу вату, смоченную в нашатырном спирте, обрызгать лицо холодной водой, растереть и согреть тело. Необходимо обеспечить пострадавшему полный покой и непрерывное наблюдение за его состоянием до прибытия врача.

Если пострадавший дышит с перебоями или судорожно, но прощупывается пульс, необходимо сразу же приступить к осуществлению искусственного дыхания, а также обеспечить вызов врача.

Отсутствие у пострадавшего признаков жизни (отсутствие дыхания, сердцебиения, пульса, реакций на болевые раздражители, расширение зрачков и отсутствие их реакции на свет) свидетельствует о том, что он находится в состоянии клинической смерти — в этом случае надо немедленно приступать к его оживлению, т.е. проведению искусственного дыхания и массажа сердца. Следует помнить, что только врач имеет право сделать заключение о биологической смерти пострадавшего, достоверными признаками которой является появление трупных пятен, окоченение тела, раздробление черепа, обгорание всей поверхности тела или другие явно видимые признаки смертельных повреждений. Во всех других случаях нужно считать пострадавшего находящимся в состоянии клинической смерти и оказывать ему доврачебную помощь. Пострадавшего в состоянии клинической смерти необходимо подготовить к оказанию доврачебной помощи. Его следует уложить на спину на жёсткую поверхность, расстегнуть стесняющую дыхание одежду и брючный ремень. Осмотреть и при необходимости очистить, повернув голову пострадавшего на бок, полость рта от посторонних элементов (например, с помощью носового платка или края рубашки). Для освобождения дыхательных путей необходимо максимально запрокинуть голову пострадавшего, подложив под лопатки валик из свёрнутой одежды, или другие подручные предметы. Рот пострадавшего при этом обычно непроизвольно открывается. Целью доврачебной помощи является, по возможности, восстановление жизненно важных функций организма пострадавшего (работы сердца и органов дыхания), а если это не удаётся, то осуществление, хотя и очень слабого, кислородного питания клеток головного мозга,  которое позволяет как бы «растянуть» состояние клинической смерти на более длительный срок, необходимый для прибытия врача. При остановке сердца рекомендуется сделать попытку механической дефибрилляции: с высоты 20 см наносят энергичный удар кулаком по грудине на границе ее средней и нижней трети (метод прекардиального удара). В случае

отсутствия пульса на сонной артерии приступают к проведению искусственного дыхания и массажа сердца Искусственное дыхание. Назначение искусственного дыхания — обеспечить газообмен в организме, т.е. насыщение крови пострадавшего кислородом и удаление из нее углекислого газа. Кроме того, искусственное дыхание, воздействуя рефлекторно на дыхательный центр головного мозга, способствует восстановлению самостоятельного дыхания пострадавшего.

Наиболее эффективным является способ «изо рта в рот»: оказывающий помощь вдувает воздух в легкие пострадавшего через его рот или нос, используя при этом марлю или другую неплотную ткань. Установлено, что воздух, выдыхаемый из легких, содержит достаточное для дыхания количество кислорода. Проведение искусственного дыхания заключается в следующем. Оказывающий помощь делает глубокий вдох, плотно прижимает свой рот ко рту пострадавшего, закрывает его нос пальцами руки и делает короткий достаточно резкий выдох. Вдувание воздуха в лёгкие взрослого человека проводится через 5 секунд (12 вдуваний в минуту), для детей – через 4 секунды (15 – 18 вдуваний в минуту).  Чем меньше ребенок, тем меньше нужно вдувать воздуха и тем чаще следует проводить вдувание. Показателем правильного проведения искусственного дыхания является поднимание грудной клетки в момент вдувания и её опускание в интервалах между вдуваниями. При попадании воздуха не в лёгкие, а в желудок (что возможно при длительном выдохе оказывающего помощь в лёгкие пострадавшего или при недостаточно запрокинутой его голове) грудная клетка не расширяется, а вздувается верхняя часть живота. С целью предотвращения возникновения рвотной реакции организма пострадавшего воздух из желудка необходимо удалить. С этой целью пострадавшего следует повернуть на левый бок  и выдавить воздух из желудка. При появлении первых слабых вдохов следует приурочить вдувание воздуха к моменту самостоятельного вдоха пострадавшего. Искусственное  дыхание проводится до восстановления собственного дыхания пострадавшего либо до прибытия врача.

Непрямой массаж сердца заключается в ритмичном надавливании на переднюю стенку грудной клетки пострадавшего. В результате этого сердце сжимается между грудиной и позвоночником и выталкивает из своих полостей кровь в аорту. В паузах между надавливаниями на грудную клетку желудочки сердца самопроизвольно заполняются венозной кровью. У человека, находящегося в состоянии клинической смерти, грудная  клетка из-за потери мышечного напряжения легко смещается (сдавливается) при надавливании на нее, обеспечивая необходимое сжатие сердца. Таким образом оказывается возможным искусственное поддержание циркуляции крови по кровеносной системе, осуществляющей кислородное (и другое) питание клеток тела человека и прежде всего –

клеток головного мозга. Рекомендуется на время массажа сердца приподнять на 0,5 м от пола ноги пострадавшего, чтобы обеспечить лучший приток крови в сердце. Оказывающий помощь располагается справа или слева от пострадавшего и определяет место надавливания: на два пальца выше нижней части грудины (точка в середине грудной клетки человека, где

«сходятся» огибающие оконечностей рёбер правой и левой стороны – мечевидный отросток грудины). Найденная точка определяет границу расположения ладони помогающего на грудной клетке пострадавшего. Рука помогающего, выпрямленная в локтевом суставе, при этом располагается перпендикулярно туловищу пострадавшего, а давление на грудную клетку оказывается строго в центральную её часть (очень удобно использовать и вторую руку, накладывая её поверх первой), причём пальцы руки не должны касаться  грудной клетки пострадавшего. Такое расположение рук помогающего необходимо для равномерного распределения давления на костяк грудной клетки. В противных случаях существенно возрастает вероятность поломки костей грудной клетки пострадавшего (следует иметь  в виду, что мышцы пострадавшего в состоянии клинической смерти совершенно расслаблены и, следовательно, не закрепляют кости скелета). Надавливание на грудину пострадавшего с целью экономии сил (а оказание помощи может оказаться длительным и тяжёлым  процессом) целесообразно производить, используя вес своего тела. Правильно расположив руки относительно пострадавшего, осуществляют надавливание на грудную клетку в виде достаточно быстрого толчка так, чтобы грудина опустилась вниз на 3 – 4 см (у полных  людей на 5 – 6 см); зафиксировав руки в нижнем положении примерно 0,5 с, быстро отпускают грудину, не отрывая рук от нее. Надавливания производят один раз в секунду или немного чаще, т. к. менее 60 надавливаний в минуту не обеспечивают необходимого кровотока. Детям до 12 лет следует проводить массаж одной рукой с частотой 65 – 80 надавливаний в минуту. Детям в возрасте до года массаж проводят двумя пальцами руки с частотой 100 – 120 надавливаний в минуту. Если помощь оказывают два человека, то один из них производит искусственное дыхание, а другой — массаж сердца, сменяя друг друга через каждые 5 - 10 минут. Вдувания воздуха в лёгкие и надавливания на грудную клетку пострадавшего лучше всего производить в следующем порядке: каждое вдувание должно следовать после 5 надавливаний на грудную клетку (соотношение 1:5). Для проверки пульса через каждые 2 минуты прерывают массаж на 2 - 3 с, сохранение пульса во время перерыва

- признак восстановления самостоятельной деятельности сердца. Если пульс не обнаруживается, то необходимо осуществить контроль эффективности непрямого массажа сердца путём прощупывания толчков крови в сонной артерии в момент надавливаний на грудную клетку пострадавшего. Если толчки крови в сонной артерии не ощущаются, следует несколько увеличить силу давления на грудную клетку так, чтобы толчки крови в сонной

артерии начали ощущаться. Процесс оказания доврачебной помощи может оказаться длительным и физически тяжёлым, поэтому, осуществляя искусственное дыхание и непрямой массаж сердца без помощника, можно использовать соотношение 2:15 (2 вдувания подряд, а затем 15 надавливаний на грудную клетку). В минуту необходимо выполнить не менее 4-х таких циклов, т. е. 8 – 10 вдуваний и 60 – 65 надавливаний. Зарегистрированы случаи оживления людей, пораженных электрическим током, после 3 - 4, а в отдельных случаях после 10 - 12 часов, в течение которых непрерывно выполнялись искусственное дыхание и массаж сердца.

Практическая часть.

Обучение приёмам оказания помощи пострадавшему проводится на тренажере "Витим", состоящем из муляжа человека и светового табло, на котором в условном виде отображается функциональное состояние сердца и лёгких человека и фиксируются ошибки, совершаемые обучающимися.

Тренажер позволяет контролировать пульс на сонных артериях, состояние зрачков глаз, динамику возможных в процессе оказания помощи движений грудной клетки и живота (имитация поступления воздуха в желудок), а также запрокидывание головы.

Подготовка тренажера к работе. Муляж человека укладывается на жёсткое основание (обычный стол). С помощью специального кабеля к муляжу подключается световое табло, которое, в свою очередь, подключается к стандартной электрической сети. Чтобы голова муляжа оказалась запрокинутой назад, под плечевой пояс (под лопатки) необходимо подложить, например, стопку журналов.

Искусственное дыхание «изо рта в рот»:

- стоя сбоку от тренажера, зажмите пальцами боковые отверстия носа муляжа; ротовое отверстие муляжа с гигиенической целью следует закрыть куском чистой материи (например, носовым платком);

- сделав достаточно глубокий вдох, следует полностью охватывая рот муляжа, плотно прижать к нему свои губы и сделать короткий энергичный выдох.

При недостаточном запрокидывании головы, а также чрезмерном (более 2 литров) вдувании воздуха, тренажёр имитирует попадание воздуха через пищевод в желудок. Для имитации удаления воздуха из желудка необходимо повернуть муляж на левый бок и надавить на область живота.

Непрямой  массаж  сердца  следует  производить  так,  как  описано  в   теоретической

части.

Типичные ошибки при оказании доврачебной помощи:

- недостаточное запрокидывание головы и, как следствие, надувание желудка воздухом;

- утечка воздуха через несзажатый нос;

- неполный охват ротового отверстия муляжа своими губами;

- недостаточно или чрезмерно сильное вдувание воздуха;

- слишком длительный выдох в рот пострадавшего и, как следствие, надувание желудка воздухом;

- неправильное положение рук (смещение рук вправо или влево от центра грудины может вызвать перелом ребер, а положение руки на нижнем крае грудины – перелом мечевидного отростка);

- чрезмерно	сильное	давление	на	грудную	клетку	может	стать	причиной множественного перелома рёбер;

- недостаточная сила давления на грудную клетку – причина недостаточной эффективности помощи (отсутствие пульса на сонных артериях);

- длительные, более 2 секунд, паузы между надавливаниями на грудную клетку (невыполнение временной программы реанимации);

- одновременное проведение искусственного дыхания и непрямого массажа, если помощь оказывают два человека.

Контрольные вопросы.

- Правила освобождения пострадавшего от действия электрического тока.

- Оценка состояния пострадавшего.

- Диагностика клинической смерти.

- Подготовка пострадавшего к оказанию ему доврачебной помощи.

- Смысл и цель доврачебной помощи пострадавшему.

- Как правильно производить искусственное дыхание?

- Как правильно производить непрямой массаж сердца?

Приложение 3.2.4

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

КОНТРОЛЬНО – ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

при освоении программы учебной дисциплины

ОП.04 Основы электротехники

для профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))»

(очная форма обучения)

2015 г.

Организация-разработчик:

Разработчики:

Атрощенко Валерий Владимирович, д.т.н, профессор, зав. кафедрой «Оборудование и технология сварочного производства» ФГОУ ВПО «Уфимский государственный авиационный технический университет» (г. Уфа).

| СОДЕРЖАНИЕ | стр. |
| --- | --- |
| 1. Общие положения | 4 |
| 2. Используемые сокращения | 4 |
| 3. Область применения контрольно-оценочных средств | 5 |
| 4. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины | 5 |
| 5. Содержание комплекта контрольно-оценочных средств и критерии оценки | 7 |
| 6. Рекомендации по подготовке промежуточной аттестации | 8 |
| Приложение 1. Вопросы к дифференцированному зачету | 10 |

- Общие положения.

Настоящее пособие является частью учебно-методического обеспечения примерной рабочей программы профессионального модуля ОП 03.Основы электротехники.

Нормативную основу разработки контрольно-оценочных средств (далее - КОС) составляют:

- ФГОС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки));

- примерная основная образовательная программа среднего профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки));

- примерные учебный план и учебный график ПООП СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки));

- примерная программа учебной дисциплины ОП 03.Основы электротехники.

КОС  входят  в фонд  оценочных  средств (далее - ФОС) ПООП СПО     по  профессии

    - Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) и разработаны в рамках выполнения работ по внесению изменений (дополнений) в данную ООП СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) в целях внедрения международных стандартов в практику подготовки высококвалифицированных рабочих кадров с учетом передового международного опыта движения WSI, с учетом требований профессионального стандарта Сварщик, (утв. приказом Министерства  труда  и  социальной  защиты  Российской  Федерации  от  28  ноября    2013г.

№701н), а также интересов работодателей в части освоения дополнительных видов профессиональной деятельности, обусловленных требованиями к компетенции WSR Сварочные технологии и анализа актуального состояния и перспектив развития регионального рынка труда.

КОС	утверждаются	образовательной	организацией	после	предварительного положительного заключения работодателей.

- Используемые сокращения

В настоящем пособии используются следующие сокращения: ПООП – примерная основная образовательная программа; СПО - среднее профессиональное образование;

ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт; ОК - общая компетенция;

КОС - контрольно-оценочные средства; ПК - профессиональная компетенция; ПС – профессиональный стандарт; МДК - междисциплинарный курс;

ТО – техническое описание; ФОС - фонд оценочных средств; WSR - WorldSkills Russia;

WSI - WorldSkills International.

- Область применения контрольно-оценочных средств.

КОС предназначены для промежуточной аттестации обучающихся по примерной рабочей программе учебной дисциплины ОП 03.Основы электротехники.

Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает оперативное управление их учебной деятельностью, ее корректировку и проводится с целью определения соответствия уровня и качества подготовки выпускника требованиям к результатам освоения ОПОП, наличия умений самостоятельной работы.

Формой  промежуточной  аттестации  обучающихся  является    дифференцированный

зачет.

Промежуточная аттестация проводятся за счет объема времени, отводимого на изучение

примерной рабочей программы учебной дисциплины ОП 03.Основы электротехники.

- Цель и планируемые результаты учебной дисциплины.

Цель освоения учебной дисциплины ОП 03 Основы электротехники - сформировать у обучающихся теоретические знания в области электротехники и практические навыки в безопасном использовании электрической аппаратуры в сварочном производстве при выполнении трудовых функций.

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен освоить профессиональные компетенции:

| Код | Профессиональные компетенции |
| --- | --- |
| ПК 1.1. | Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций |

Освоение учебной дисциплины направлено на развитие общих компетенций:

| Код | Общие компетенции |
| --- | --- |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее |

|  | достижения, определенных руководителем. |
| --- | --- |
| ОК 3 | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 6 | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |

Контроль	и	оценка	результатов	освоения	профессионального	модуля	(вида деятельности).

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Основные показатели оценки результата |
| --- | --- |
| Умения: |  |
| - читать структурные, монтажные и простые принципиальные электрические схемы; | Правильное чтение структурных, монтажных и принципиальных электрических схем. |
| - рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических, магнитных и электронных цепей; | Владение теоретическими основами расчета и измерения основных параметров простых электрических, магнитных и электрических цепей. |
| - использовать в работе электроизмерительные приборы. | Измерение выбранной величины электроизмерительными приборами. |
| Знания: |  |
| - единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивления проводников; | Иметь понятие электрического тока. Знать единицы измерения силы тока, напряжения, мощности и сопротивления проводников. |
| - методы расчета и измерения основных параметров простых электрических, магнитных и электронных цепей; | Знать методы расчета и измерения основных простых электрических, магнитных и электронных цепей. |
| - свойства постоянного и переменного электрического тока; | Знать свойства постоянного и переменного электрического тока. |

| - принципы последовательного и параллельного соединения проводников и источников тока; | Знать принципы последовательного и параллельного соединения проводников и источников тока. |
| --- | --- |
| - электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их устройство, принцип действия и правила включения в электрическую цепь; | Знать электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их устройство, принцип действия и правила включения в электрическую цепь. |
| - свойства магнитного поля; | Знать свойства магнитного поля. |
| - двигатели постоянного и переменного тока, их устройство и принцип действия; | Знать область применения двигателей постоянного и переменного тока, их устройство и принцип действия. |
| - правила пуска, остановки электродвигателей, установленных на эксплуатируемом оборудовании; | Знать правила пуска, остановки электродвигателей, установленных на эксплуатируемом оборудовании. |

- Содержание комплекта контрольно-оценочных средств и критерии оценки.

Комплект КОС включает билеты для проведения дифференцированного зачета (Приложение 1).

При сдаче дифференцированного зачета обучающимся предлагается ответить на 3 теоретических вопроса.

Номера вариантов билетов контрольной работы выбираются преподавателем. Оценка осуществляется по пятибальной системе:

- «отлично» выставляется в случае, когда работа выполнена полностью без ошибок и недочетов;

- «хорошо» выставляется в случае, когда работа выполнена полностью, но в ней имеются не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов;

- «удовлетворительно» выставляется в случае, когда работа выполнена не менее, чем на 2/3, или в ней имеются не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, не более четырех-пяти недочетов;

- «неудовлетворительно» выставляется в случае, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки «удовлетворительно» или правильно выполнено менее 2/3 работы.

Грубыми ошибками считаются:

- незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений теории;

- неумение выделить в ответе главное;

- неумение применять знания для объяснения физических явлений; ошибки, показывающие неправильное понимание или неправильное истолкование ответа на вопрос;

- неумение проводить необходимые расчеты, или использовать полученные данные для выводов.

Негрубыми ошибками считаются:

      - неточности формулировок, определений, понятий, вызванные неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия;

      - ошибки в условных обозначениях на схемах, неточности схем. Недочетами считаются:

      - отдельные погрешности в формулировке ответа на вопрос;

      - небрежное выполнение записей, схем, графиков, орфографические и пунктуационные ошибки.

При отрицательной оценке обучающийся отправляется на пересдачу нового варианта. Положительная оценка показывает усвоение лекционного материала и возможность продолжить обучение.

- Рекомендации по подготовке промежуточной аттестации.

При подготовке к промежуточной аттестации рекомендуется использовать:

1. Прошин В.М. Лабораторно-практические работы по электротехнике: учебное пособие. -5-е изд., 2010. -192с.

2. Немцов Б.И. Электротехника: учебное пособие. -14-е изд., стер. –Ростов н/Д.: Феникс, 2009. -407с.

3. Петленко Б.И. Электротехника и электроника: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ Б.И. Петленко, Ю.М. Иньков, А.В. Крашенинников и др.; под ред. Б.И. Петленко. -5-е изд., стер. -М.: Академия, 2009. -320с.

Интернет-ресурсы:

1. Издательство «Лань» Электронно-библиотечная система. htttp://e.lanbook.com

2. Издательство ЮРАЙТ – библиотечно-электронная система http://biblio-online.ru

3. BOOK.ru Издательство КноРус – библиотечно-электронная система www.book/ru/

4. Электронная библиотечная система Elib, Полнотекстовая база данных ТюмГНГУ http://elib.tsogu.ru/.

Приложение 1

Вопросы к дифференцированному зачету Билет 1.

- Узлы, ветви и контуры электрической цепи. Правила Кирхгофа.

- При подключении конденсатора к источнику постоянного напряжения происходит переходный процесс. Определите продолжительность переходного процесса, если емкость конденсатора составляет 0.6 мкФ, а электрическое сопротивление проводов 0.5 кОм.

- Как классифицируются помещения по опасности поражения людей электрическим током?

Билет 2.

- Приемники электрической энергии. Идеальные и реальные источники тока и Э.Д.С.

- Расчет электрических цепей с помощью метода двух узлов 3. Что называется электроустановкой?

Билет 3.

- Электропривод. Типы электропривода. Основные режимы работы электропривода.

- Уравнение	электрического	состояния	и	схема	замещения	однофазного трансформатора.

- Какие пути и способы обеспечения безопасности обслуживающего персонала установлены в электроустановках?

Билет 4.

- Синхронные машины. Назначение и классификация.

- Расчет электрических цепей методом контурных токов.

- Что следует понимать под номинальным значением напряжения?

Билет 5.

- Переходные процессы в цепи с резистивным и индуктивным элементами. Отключение от источника постоянного напряжения.

- Приемники с одинаковым электрическим сопротивлением соединены по схеме "треугольник" и подключены к источнику трехфазного напряжения. Ток в каждой фазе составляет 1 А. Найдите значения фазных и линейных токов при обрыве линии С.

- Какие требования предъявляются к устройствам для ограждения и закрытия токоведущих частей в жилых и общественных помещениях?

Билет 6.

- Переменный ток. Получение синусоидального сигнала и его характеристики.

- Катушку индуктивности с внутренним сопротивлением 0.2 кОм и индуктивностью 60 мГн подключили к источнику постоянного напряжения. Определите длительность переходного процесса.

- Что понимается под электрической сетью с глухозаземленной нейтралью?

Билет 7.

- Понятие  электрической  цепи  и  ее  схема  замещения.  Линейность электрической

цепи.

- Расчет   электрической   цепи   методом   непосредственного   применения    правил

Кирхгофа.

- Что понимается под электрической сетью с изолированной нейтралью?

Билет 8.

- Переходные процессы. Законы коммутации

- Определите частоту холостого хода двигателя постоянного тока с параллельным возбуждением, если номинальная частота вращения якоря составляет 1460 об/мин, номинальное напряжение 220 В, номинальный ток якоря 75 А, сопротивление цепи  якоря 0.05 Ом.

- Какие открытые проводящие части электрооборудования должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания в системе TN для защиты при косвенном прикосновении?

Билет 9.

- Механическая характеристика двигателя постоянного тока с параллельным возбуждением. Пусковые свойства.

- Определите номинальную частоту вращения восьмиполюсного трехфазного асихронного двигателя, подключенного к сети частотой 50 Гц, если его номинальное скольжение составляет 3%.

- Что должно быть использовано для защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме при прямом прикосновении?

Билет 10.

- Индуктивный элемент в цепи переменного тока

- Конденсатор и резистор соединены параллельно. Ток в ветви с конденсатором составляет 3 А, ток в ветви с резистором - 4 А. Определите полную, активную и реактивную мощности, потребляемые цепью, если напряжение на входе цепи составляет 100 В.

- Что должно быть использовано для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции?