Разработчик:

ГБПОУ ИО ТПТТ               преподаватель          Н.А. Мандрикова

## I. Паспорт комплекта оценочных средств

1. Область применения комплекта оценочных средств

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения учебной дисциплины  ОП.01. Электротехника по профессии СПО 23.01.07 Машинист крана (крановщик).

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- применять основные законы электротехники;

- рассчитывать характеристики электротехнических цепей и устройств;

-применять полученные знания на практике.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- физическую сущность электрических и магнитных явлений, их взаимосвязь и количественное соотношение;

- основные законы электротехники;

- принцип и устройство электроизмерительных приборов.

# Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Умения: |  |
| применять основные законы электротехники; | Лабораторные работы, оценка качества их выполнения и защиты. |
| рассчитывать характеристики электротехнических цепей и устройств; | Лабораторная работа, оценка защиты лабораторной работы. |
| применять полученные знания на практике. | Лабораторная работа, оценка защиты лабораторной работы. Оценка деятельности при выполнении лабораторной работы. |
| Знания: |  |
| физическую сущность электрических и магнитных явлений; | Устный опрос. Тестирование. Оценка качества знаний у студентов через оценку выполнения самостоятельных работ. |
| взаимосвязь электрических и магнитных явлений и их количественное соотношение; | Оценка качества знаний при решении задач. Наблюдение за качеством работы студента на занятиях. |
| основные законы электротехники | Оценка качества выполнения контрольной работы. Устный персональный опрос. |
| принцип и устройство электроизмерительных приборов. | Оценка качества знаний у студентов через оценку выполнения самостоятельных работ (рефератов). Устный персональный опрос. |

2. Задания  для дифференцированного зачета.

| № | Задание | Вариант ответа |
| --- | --- | --- |
|  | Укажите название агрегата, его назначение и основные части. Опишите превращения энергии в данном агрегате. Дайте название агрегату с противоположным принципом действия. |  |
|  | Укажите название агрегата, его назначение и основные части. Определите k, если U1 =360В U2 = 120В, определите тип агрегата. |  |
|  | Часть 1. Заполните таблицу: Параметр; Обозначение; Ед.изм.. частота; f; *. *; U; В. сила тока; *; А. *; C; Ф. мощность; *; Вт. *; R; Ом. | Часть 2. Переведите в СИ. 3 кОм; 160 пФ. 3,7 мОм; 5 ГВт. 8 МВт; 3 ГГц. |
|  | Электрическое соединение предмета из проводящего материала с землёй называется: | а) зануление б) заземление в) обесточивание г) все ответы верны |
|  | Амперметр в цепь включают только: | а) последовательно б) параллельно в) смешанно г) все ответы верны |
|  | Определите ток, который будет проходить через тело человека при нормальном напряжении сети. |  |
|  | Определить сопротивление лампы накаливания мощностью 100 Вт и напряжением 220 В. Определить напряжение двадцати параллельно включенных таких ламп. |  |
|  | Мгновенное значение переменного тока задано уравнением: i=0,98sin4πt. Определите: амплитуду тока, частоту и период тока, постройте график. |  |
|  | Реостат применяют для регулирования в цепи…: | 1) напряжения 2) силы тока 3) напряжения и силы тока 4) сопротивления 5) мощности |
|  | Ёмкость конденсатора С=10 мкФ, напряжение на обкладках U=220В. Определить заряд конденсатора: | 1) 2,2 Кл 2) 2200 Кл 3)0,045 Кл 4)450 Кл |
| РЕШИТЕ ЗАДАЧИ: |  |  |
|  | За прибор заплатили 164 руб. 00 коп. Он отработал 63 дня по 6 часов в день. Определите ток прибора при напряжении сети 187 В. Стоимость 1КВт*ч = 0,98 руб. |  |
|  | Определите ток цепи, если: напряжение 24 V, R1= 2 ОМ, R2 = 3 ОМ, R3 = 6 ОМ, R4 = 3 ОМ, R5 = 4 ОМ, R6 = 6 ОМ, R7 = 3 ОМ, R8 = 4 ОМ, R9 = 2 ОМ. |  |
|  | Определить длину медного провода, если его диаметр 0,1 мм, показания амперметра 20 А, а вольтметра 10 В. | Подсказка: S = πd медь: ρ = 0,0175 Ом*мм2/м |

3. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники	:

- Бутырин П.А., Толчеев О.В., Шакирзянов Ф.Н. Электротехника: учебник – М: ИЦ «Академия», 2007.

- Бутырин П.А. Электротехника: учебник для НПО. – М.:  ИЦ «Академия», 2010.

- Гуржий А.Н., Поворознюк Н.И. Электрические и радиотехнические измерения: Учебное пособие – М.: ИЦ «Академия», 2007.

- Прошин В.М. Лабораторно-практические работы по электротехнике: учебное пособие. – М.: ИЦ «Академия», 2007.

- Задачник по электротехнике: учебник для НПО. – М.: ИЦ «Академия», 2007.

Дополнительные источники:

- Касаткин А.С. Электротехника: учеб.для ВУЗов/ А.С.Касаткин, М.В.Немцов – М.: ИЦ «Академия», 2005.

- Прошин В.М. Электротехника: учебник для НПО, 2010г.

- Синдеев Ю.Г. Электротехника с основами электроники: учебное пособие для НПО – изд-во «Феникс», Ростов-на-Дону, 2010.

- Ярочкина Г.В., Володарская А.А. Электротехника: Рабочая тетрадь: учебное пособие – М: ИЦ «Академия», 2007.

Интернет-ресурсы:

- Электронный ресурс «Законы Кирхгофа — Википедия». Форма доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Законы_Кирхгофа

- Электронный ресурс «Категория: Электротехника — Википедия». Форма        доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Категория:Электротехника

- Электронный ресурс «Подключение однофазных потребителей к трёхфазной сети: электрик…». Форма доступа: http://www.electrik.org/news/article160.php

- Электронный ресурс «Основы электротехники » Школа для электрика: устройство...». Форма доступа: http://www.electricalschool.info/electroteh